凉山州中西医结合医院          拟发稿件

| 文件标题：不锈钢器械车等设备项目竞争性磋商采购文件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主送机关： |  |  |  |
| 是否涉密： 是£ 否R |  | 文号：凉中西医〔2022〕 号 |  |
| 领导签发： | 分管领导审核： |  | 拟稿人： |
|  | 办公室审核： |  | 科室审核： |

凉山州中西医结合医院

不锈钢器械车等设备竞争性磋商采购项目

竞争性磋商文件

招 标 人：凉山州中西医结合医院

2022年12月22 日

- 竞争性磋商邀请函

我单位拟对凉山州中西医结合医院不锈钢器械车等设备 进行竞争性磋商采购，兹邀请符合本次竞争性磋商采购要求的潜在的供货商参加。

一、项目名称

凉山州中西医结合医院不锈钢器械车等设备竞争性磋商采购项目

二、竞争性磋商采购文件的领取

1.领取时间：2022年 12 月 22 日至招标前

2.领取方式： 自行在医院官网或QQ群（374565890）下载

三、竞争性磋商采购申请人递交竞标文件截止时间及份数

2022年 12 月 28 日 8:30（北京时间）提交竞争性磋商采购文件壹份。

竞争性磋商采购申请文件必须在竞争性磋商采购截止时间前送达竞争性磋商采购地点。逾期送达和标注不符合竞争性磋商采购文件规定的竞争性磋商采购申请文件恕不接受。本次竞争性磋商采购不接受邮寄的竞争性磋商采购申请文件。

四、竞争性磋商采购地点

西昌市河东大道二段60号凉山州中西医结合医院新院区十楼会议室 。

五、竞争性磋商采购时间

2022年 12月 28  日9:00（开标时间）。

六、联系方式

竞争性磋商采购人：凉山州中西医结合医院

地  址：西昌市河东大道二段60号

联系人： 范老师

电  话： 18282888865

凉山州中西医结合医院（业主）

2022年 12月22 日

- 竞争性磋商采购申请人须知

一、采购项目名称及总体预算

本项目名称：凉山州中西医结合医院不锈钢器械车等设备竞争性磋商采购项目。

二、采购项目内容和服务要求

（一）采购主要内容

设备报价单

| 包号 | 设备 名称 | 数量 | 质量要求 | 生产厂家 | 产品规格型号 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. 3. 4. | 不锈钢器械车 手摇式抢救车 碳钢液输椅 骨科牵引床 | 8台 6台 8台 6张 | 1.产品尺寸：≥1800×680×400±10mm，牢固。 参数附后。 2.产品尺寸：≥1920×640×540-820（mm）±10mm。中控刹车系统，稳定，可靠。 参数附后。 3.产品尺寸：≥1100×550×980±10mm，全不锈钢钢材。参数附后。 4.产品尺寸：产品尺寸：≥2080×900×500±10mm。 ，床体采用：≥30×60×1.2矩管制作而成。参数附后。 |  |  |  |  |

包一参数如下：

不锈钢器械车主要技术参数：

1.产品尺寸：≥1100×550×980±10mm。

2.车身：第一层高30cm,第二层高90cm上下方加固定，横纵向上下内层下方加固横梁两根.

3.材质：骨架采用优质不锈钢管,全不锈钢钢材，厚度≥1.0 mm，台面为优质304不锈钢双层台面。

4.轮子：4寸静音轮,对角刹车。

手摇式摇式抢救车技术参数：

1.产品尺寸：≥1920×640×540-820（mm）±10mm。

2.车体采用优质碳素型钢焊接成形,表面除锈, 树脂粉沫静电喷涂制作。

3.平车面板及护栏采用优质全新PE材料一次成型，坚实美观。

4.全藏式ABS护拦，可完全收于车面之下，实现零间隙搬运，便于车上紧急抢救病人。

5.该车采用先进的中控刹车系统，稳定，可靠。

6.头部带有氧气瓶支架，方便易用人员使用；床体两端配有四钩螺钉锁紧可升降输液架；

7.背板采用进口气弹簧作支撑力源，操作简易方便，可升降角度≥0-75度，最大承重≥200KG；

8.整体升降采用螺旋机构传动，升降范围达≥500～900mm之间。

★9.喷涂：经多次表面处理后静电喷塑，使其具有更完美的外观和极强的耐化学腐蚀性和电绝缘性；静电粉末喷涂的附着性应达到≥0级；涂层表面硬度≥2H，喷涂材料环保无毒。（提供市级或及以上的产品质量监督检测院的检验报告）

10.配置：整体床体1张、护栏1付、中控脚轮4只、输液架1根、氧气瓶挂架1个、转运床垫1张。

碳钢液输椅技术参数：

1、产品尺寸：≥1800×680×400±10mm。

2、主架：主框采用优质≥φ38×1.2碳钢焊管经过专用设备弯管成型，采用圆弧过渡，连接主框管采用≥1.2mm厚碳钢矩管，护手采用塑料扶手，靠背采用优质≥φ25×1.2碳钢圆管经专用设备弯制成型，各段加强条采用厚为≥3mm的扁钢制作确保牢固；四只脚带有防滑胶脚。

3、椅背：厚度≥10cm，座垫厚度≥5cm，均由高级皮革和高密度定型海绵制成；椅背可根据使用人舒适度自由调节倾斜角度。

4、皮革：采用优质环保皮革，面料表面防水处理易于清洗。

5、配置：不锈钢升降式输液架、碳钢杂物框。

6、输液椅额定载荷为:≥135Kg。

★7、喷涂：经多次表面处理后静电喷塑，使其具有更完美的外观和极强的耐化学腐蚀性和电绝缘性；静电粉末喷涂的附着性应达到≥0级；涂层表面硬度≥2H，喷涂材料环保无毒。（提供市级或及以上的产品质量监督检测院的检验报告）

- 生产企业具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO13485质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、高新技术企业证书。

骨科牵引床技术参数：

1.产品尺寸：≥2080×900×500±10mm。

2.床体采用：≥30×60×1.2矩管制作而成。

3.床板：采用电解镀锌涂层板一次冲压拉伸成型，表面光滑无毛刺。整板面有凹型面板结构，有透气孔；床板用涂层钢板≥150h的中性盐雾试验后，不得出现腐蚀。

4.背段升降采用活动转臂，转轴管采用DN25低压流体输送管；以臀板为基准折起角度，背板≥0～70°, 左右腿板≥0～45°。

5.床头床尾架的主框采用≥φ38×1.2不锈钢焊管，横连接床头主框采用≥φ22×1不锈钢焊管，床尾架配有床头牌，压印成型，材质采用304不锈钢冷轧板厚达≥1.0mm，床头锁紧件采用对称式快速挂座，可快速拆卸。

6.配备龙门式骨科牵引架，上配两组上滑轮组，结合床尾配下滑轮组，可对患者进行头部、腿部等人体各个部位的牵引，同时床尾两侧加装两组外展下滑轮组，可进行外展牵引。转动顺滑的尼龙轮使牵引更顺畅。

7.牵引架主杆管采用≥φ32×2.5不锈钢管，牵引横杆管采用≥φ25×2不锈钢管。

8.床面板采用分腿式，可分别调节双腿不同的体位。

9.床垫:厚度为70mm、套子采用优质防水布料，上层为40mm厚28密度以上的优质海绵，下层为30mm厚海南椰棕片组合而成，床垫两侧配有透气。

10.ABS手摇传动装置：传动杆采用六棱角钢棒，电镀层厚度≥15um。双向旋转过盈保护装置，丝杆采用一次性冷挤压成型，丝杆外表光滑耐用，安全可靠，使用轻松无噪音；并有防护装置不积尘；摇杆手柄为ABS工程塑料注塑成型。产品美观具备防撞结构设计，在承受100N的垂直压力，不产生影响正常使用的变形。

11.铝合金护栏:护栏主管采用≥30mm的D型铝合金管，不锈钢圆管直径≥19mm，六点支撑防夹手模式，杜绝安全隐患，采用高强度枪把手内置隐藏式，护栏升起后护栏承受≥600N水平横向拉力，不得产生影响使用的永久变形。

★12.喷涂：经多次表面处理后静电喷塑，使其具有更完美的外观和极强的耐化学腐蚀性和电绝缘性；静电粉末喷涂的附着性应达到≥0级；涂层表面硬度≥2H，喷涂材料环保无毒。（提供市级或及以上的产品质量监督检测院的检验报告）

13.床垫:与床尺寸匹配、床垫厚度为70mm，外套为优质防水布料，内装40mm厚优质海绵，30mm厚海南椰棕片组合而成。

14、生产企业具有ISO13485质量管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、高新技术企业证书。

15、配置：床主体1张，牵引拉手2个、牵引滑轮6个、牵引挂钩2个、引流挂钩2个、床垫1张。

- 三、竞争性磋商投标人资格要求

1.有效的营业执照；

2.医疗器械经营许可证等相关资质；

3.投标公司法人对销售代表的签名授权书（需含联系电话）；

4.被授权人身份证复印件；

5.投标产品的技术白皮书或彩页；

6.报名公司需提供承诺书（自行填写），承诺交来的所有资质，皆真实有效。提供虚假资料者取消报名资格；

7.不接受联合体投标。

四、付款方式

设备验收，正常使用后收到发票1个月内首付总款价60%，三个月内付35%，质保期结束后一周内付尾款5%。

五、报价要求

1.本次竞争性磋商采购报价为包干价。

2.本次竞争性磋商采购最高限价：包一：41320元。

3.如不足三家，直接进入谈判。

六、竞争性磋商申请文件的组成

1.有效的营业执照;

2.医疗器械经营许可证、医疗器械注册证、生产厂家等有效证件；

3.投标公司法人对销售代表的签名授权书（需含联系电话）；

4.被授权人身份证复印件；

5.设备报价单（含报价明细及总价）；

6.售后服务；

7.提供产品彩页或产品技术白皮书；

8.报名公司需提供承诺书（自行填写），承诺交来的所有资质，皆真实有效。提供虚假资料者取消报名资格；

9.竞争性磋商采购申请函；

10.采购项目技术主要条款响应偏离表。

七、评选标准

本次竞争性磋商采购，以最后报价的三家以上供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，评分最高的供货商中选。

综合评分明细表（包1）

| 序号 | 评分 因素 | 权值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 35% | 满足招标文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／投标报价)×35%×100 |  |
| 2 | 技术指标和配置 | 52% | 完全符合技术指标得52分，每有1项非★条款低于招标要求（负偏离）扣1分，每有1项★条款低于招标要求（负偏离）扣 5分，扣完为止。 | 需要提供佐证材料的，如无不予认定。 |
| 3 | 售后服务 | 10% | 供应商针对本项目制定的售后服务（含售后服务体系、响应时间、保障措施、售后人员、培训计划等），内容最完善得6分，次之扣1分，以此类推，整机及配件（含更换损耗性耗材）质保超过1年，每满半年加1分，最多加4分。 |  |
| 4 | 业绩 | 3% | 投标人所投产品在川内销售业绩一份得0.5分，最多得3分。 | 提供合同复印件或中标通知书。 |

八、合同签订

1.招标人应在竞争性磋商采购结束后1日内，公示结果，无异议后向中选人发书面中选通知书。中选人应在收到书面中选通知后24小时内向招标人书面确认。

2.中选人应在收到书面中选通知书后3个工作日内与招标人签订合同。

3.若本次中选候选人放弃中选资格或未在规定时间内签订合同，则本次竞争性磋商失败，由招标人重新开展采购项目。

评审报告

凉山州中西医结合医院不锈钢器械车等设备竞争性磋商采购项目

商家报名登记表

| 序号 | 公司名称 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

（一）、项目业主代表及评审专家签到名单

| 签 名 | 职务或职称 | 电 话 |
| --- | --- | --- |

（二）、现场监督人员签到名单

| 签名 | 职务 | 电话 |
| --- | --- | --- |

（三）、竞争性磋商采购项目申请人签到名单

| 单位 | 签名 | 电话 | 是否密封 |
| --- | --- | --- | --- |

三、竞争性磋商采购申请文件基本格式

（项目名称）

竞争性磋商采购申请文件

竞争性磋商采购项目申请人：             （盖章）

法定代表人或授权委托人:         (签字)

日    期：         年    月    日

目  录

1.竞争性磋商采购申请函

## 2.法定代表人身份证明

## 3.法定代表人授权委托书

## 4.各类承诺函（含售后服务承诺函）

## 5.资格证明文件

6.产品价格表

7.采购项目技术主要条款响应偏离表

8.产品彩页或产品白皮书

1.申请函：

竞争性磋商采购申请函

致：（招标人名称）

我方已仔细研究了      （项目名称）        竞争性磋商采购邀请函的全部内容，在完全理解并严格遵守邀请函的各项规定和要求的前提下，自愿参加本次竞争性磋商采购活动。

如我方中选，我方承诺：

1、我方愿意完全按照竞争性磋商采购邀请函及中选价格签订正式合同，并按合同约定实施及后期服务工作。

2、签订正式合同后，除不可抗力外，合同履行期间不更换项目负责人。

3、我单位报价为：

| 包号 | 设备 名称 | 数量 | 生产厂家 | 产品规格型号 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

竞争性磋商采购申请人：                （盖单位章）

法定代表人或委托代理人(签字)：

申请人地址：

日  期:       年       月       日

## 2、法定代表人身份证明

竞争性磋商采购申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年     月     日

经营期限：

姓名：             系                                   （竞争性磋商采购申请人名称）的法定代表人（职务：                  电话              ）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

- 竞争性磋商采购申请人名称（公章）：

- 日   期：     年   月   日

## 3、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：（招标人名称）

本授权书宣告：                        （申请人全称）的  （职务）     （姓名）合法地代表我单位，授权            （申请人全称）的              （职务）      （姓名）为我单位委托代理人，该委托代理人有权在     的竞争性磋商采购活动中，以我单位的名义进行报价、签署相关申请文件、与招标人（或业主）协商、签订合同协议以及执行一切与此有关的事项。

被授权代理人无转委托权，特此委托。

申  请  人：                         （盖章）

法定代表人 (签字)：

委托代理人（签字）：

日  期:      年     月        日

## 4、资 格 证 明 文 件

供应商必须按竞争性磋商文件中的要求提交相关证明文件，并作为其响应文件的一部分，以证明其有资格参加竞争性磋商和成交后有履行合同的能力。

- 一、供应商应当提供的资格及其他类似效力的要求的相关证明材料

- （一）资格要求

- （1）独立法人机构提供下述证明材料：

- 营业执照副本复印件（注：①在有效期内；②具有独立法人资格；）、组织机构代码证副本复印件（注：①在有效期内）】或工商部门新颁发的营业执照复印件（有效期内）。

（2）其他组织或自然人提供具有承担民事责任的能力的证明材料复印件（提供承诺函原件）；

（二）其他类似效力要求相关证明材料：

（1）法定代表人身份证复印件或护照复印件［注：①法定代表人身份证复印件（在有效期内、两面均应复印）或护照复印件（法定代表人为外籍人士的，按此提供）；②复印件加盖公章]。

（2）授权代表身份证复印件（身份证两面均应复印）（注：①在有效期内；②复印件加盖公章；③由供应商法定代表人签署所有响应文件并参加竞争性磋商采购的，则可不提供）。

（3）法人授权书原件（注：①非法定代表人签署所有响应文件并参加响应的适用；②非独立法人机构提供相应的有授权资格的负责人授权书原件；③其签字或加盖法定代表人私人印章须与其相对应的身份证明文件[身份证复印件或护照复印件（外籍人士适用）]上姓名一致。）。

（4）证明所递交的资料均真实有效，如有虚假，退出本次招标项目。

- 采购项目技术主要条款响应偏离表

- 项目名称：

| - 序号 | - 磋商文件条目号 | - 磋商文件条款 | - 响应文件条款 | - 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上复印件需盖供应商公章

五、竞争性磋商采购中选通知书

竞争性磋商采购中选通知书

（ 中选竞争性磋商采购申请人名称）：

经  2022  年   月   日在 凉山州中西医结合医院新院区会议室举行的凉山州中西医结合医院不锈钢器械车等设备竞争性磋商采购项目中，您公司以          元中选，请您公司按照项目及我方竞争性磋商采购方案相关规定，在3个工作日内与凉山州中西医结合医院签订项目合同书，并做好前期工作，尽快进场组织审查工作。

特此通知。

年	月 	日

凉山州中西医结合医院办公室              2022年12月22日印发