# **凉山州中西医结合医院病理科新风系统竞争性谈判采购项目**

我单位拟对凉山州中西医结合医院病理科新风系统进行竞争性谈判采购，兹邀请符合本次竞争性谈判采购要求的潜在供货商参加。

****一、项目名称****

凉山州中西医结合医院病理科新风系统竞争性谈判采购项目

****二、采购文件的领取****

1、领取时间：2023年10月10日至招标前

2、领取方式：自行在医院官网下载（凉山彝族自治州中西医结合医院·四川省彝医医院【官方网站】 https://www.lszzxy.com/hos\_mgr/）

****三、采购申请人递交竞标文件截止时间及份数****

2023年10月13日08:30（北京时间）提交采购文件两份。

采购申请文件必须在采购截止时间前送达采购地点，逾期送达和标注不符合采购文件规定的文件恕不接受。本次采购不接受邮寄的采购申请文件。

****四、采购地点****

凉山州中西医结合医院一住院楼十楼会议室（河东大道二段60号）

****五、采购时间****

2023年10月13日09:00（开标时间）

****六、联系方式****

竞争性谈判采购人：凉山州中西医结合医院

地址：西昌市河东大道二段60号

联系人：朱老师

联系电话：0834-2165799

 附件

1. 采购主要内容（拟控制总价：29874.94元）

|  |
| --- |
| **凉山州中西医结合医院病理科新风系统** |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 功能特性 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 1 |  双向流新风机  |  |  室内换气  | 套 |  |  |  |
| 2 |  控制面板  |  |  新风开关  | 个 |  |  |  |
| 3 |  PVC新风管  |  |  新风管道  | 米 |  |  |  |
| 4 |  PVC新风管  |  |  新风管道  | 米 |  |  |  |
| 5 |  PVC新风管  |  |  新风管道  | 米 |  |  |  |
| 6 |  PVC新风管  |  |  新风管道  | 米 |  |  |  |
| 7 | pvc三通 |  |  新风管件  | 个 |  |  |  |
| 8 | pvc三通 |  |  新风管件  | 个 |  |  |  |
| 9 | pvc三通 |  |  新风管件  | 个 |  |  |  |
| 10 | pvc异径直接 |  |  新风管件  | 个 |  |  |  |
| 11 | pvc等径直接 |  |  新风管件  | 个 |  |  |  |
| 12 | pvc等径直接 |  |  新风管件  | 个 |  |  |  |
| 13 | pvc等径直接 |  |  新风管件  | 个 |  |  |  |
| 14 | pvc等径弯头 |  |  新风管件  | 个 |  |  |  |
| 15 | ABS室内风口 |  |  新风管件  | 个 |  |  |  |
| 16 | ABS室内风口 |  |  新风管件  | 个 |  |  |  |
| 17 | 室外不锈钢防雨风口 |  |  新风管件  | 个 |  |  |  |
| 18 | PVC吊卡 |  |  新风管件  | 套 |  |  |  |
| 19 | PVC吊卡 |  |  新风管件  | 套 |  |  |  |
| 20 | PVC吊卡 |  |  新风管件  | 套 |  |  |  |
| 21 | PVC胶水 |  |  | 瓶 |  |  |  |
| 23 | 膨胀 |  |  | 颗 |  |  |  |
| 24 |  电源、线管  |  |  | 米 |  |  |  |
| 25 |  控制线、线管  |  |  | 米 |  |  |  |
| 26 |  3P漏电保护开关  |  |  | 个 |  |  |  |
| 27 |  墙体打孔、吊顶开孔  |  |  | 项 |  |  |  |
| 28 |  更换玻璃及开孔（含人工）  |  |  | 张 |  |  |  |
| 30 |  设备安装费  |  | 套 |  |  |  |
| 31 |  管路安装费  |  | 套 |  |  |  |
| 32 |  吊顶拆除恢复费  |  | 套 |  |  |  |
| **合计金额：** |
| **备注：1、此新风系统设计为普通新风循环换气系统。2、施工周期为：5个日历天。** |

1. 投标人资格要求
2. 有效的营业执照；
3. 经营许可证及供货产品相关资质；
4. 投标公司法人身份证复印件；
5. 承诺书（承诺所交资质文件皆真实有效，提供虚假资料者取消报名资格）；
6. 不接受联合体投标；
7. 报价要求：
8. 本次院内采购报价为包干价，采购最高限价为：29874.94元。
9. 满足参数后最低报价者中标。
10. 合同签订
11. 招标人应在院内采购结束后1日内，公示结果，无异议后向中选人发书面中选通知书。中选人应在收到书面中选通知后24小时内向招标人书面确认。
12. 中选人应在收到书面中选通知书后3日内与招标人签订合同。

 凉山彝族自治州中西医结合医院

 2023年10月10日