凉山彝族自治州中西医结合医院重点用能监测点建设项目

竞争性磋商文件

凉山彝族自治州中西医结合医院

2024年 12月

目  录

- 谈判邀请.................................................................3

- 院内谈判须知............................................................5

- 供应商的资格条件及应当提供的资格证明材料............11

- 采购项目技术、服务要求及其他商务要求..................12

- 磋商程序.................................................................17

- 响应文件格式..........................................................24

- 采购合同（草案）....................................................39

- 第一章  谈判邀请

凉山彝族自治州中西医结合医院拟对凉山彝族自治州中西医结合医院重点用能监测点建设项目采用竞争性磋商方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

一、采购项目基本情况

1.项目编号：zbb-2024037

2.采购项目名称：凉山彝族自治州中西医结合医院重点用能监测点建设项目

3.采购人：凉山彝族自治州中西医结合医院

二、资金情况

资金来源及金额：专项资金，8.6万元。

三、采购项目简介

本项目为：凉山彝族自治州中西医结合医院重点用能监测点建设项目，共一个包。

四、供应商邀请方式

公告方式：本次院内公开采购邀请在凉山彝族自治州中西医结合医院网（https://www.lszzxy.com/）上以公告形式发布。

五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次磋商活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件

7、供应商未对本次磋商项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

8、供应商与其他供应商之间，单位负责人不为同一人而且不存在直接控股、管理关系。

9、供应商单位及其现任法定代表人不得具有行贿等犯罪记录。

10、本项目不接受联合体磋商。

六、竞争性谈判采购文件的领取

1.领取时间：2024年12月11日至2024年12月16日

2.领取方式：自行在凉山彝族自治州中西医结合医院网（https://www.lszzxy.com/）下载

七、竞争性谈判采购申请人递交响应文件截止时间

1.递交响应文件截止时间：2024年12月16日9：00（北京时间）

2.递交响应文件时间：2024年12月16日8：00至2024年12月16日9：00（北京时间）递交响应文件。响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达谈判地点,逾期送达和标注不符合竞争性谈判采购文件规定的响应文件恕不接受。本次竞争性谈判采购不接受邮寄的响应文件。

八、谈判地点

西昌市河东大道二段60号凉山彝族自治州中西医结合医院新院区一住院楼十楼会议室 。

九、谈判时间

2024年12月16日9：00（开标时间）

十、联系方式

采购人：凉山彝族自治州中西医结合医院

地  址：西昌市河东大道二段60号

联系人：杨老师

电  话：0834-3285219

凉山彝族自治州中西医结合医院

2024年12月16日

- 第二章  院内谈判须知

- 一、供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 2 | 定标原则 | 综合评分法 |
| 3 | 采购预算 （实质性要求） | 8.6万元 超过采购预算的报价无效 |
| 4 | 最高限价 （实质性要求） | 8.6万元 超过采购预算的报价无效 |
| 5 | 联合体 | 不允许联合体投标 |
| 6 | 响应文件有效期 | 90天 |
| 7 | - 履约保证金 | 收取 金额：合同总金额的5%； 交款方式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人交纳（包括网银转账，电汇等方式）； |
| 8 | 招标文件咨询 | 招标办杨老师 联系电话：0834-3285219 |
| 9 | 响应文件份数 | 响应性文件（用A4幅面纸印制，包含但不限于资格性和响应性及其他技术性文件等）一式2份（正本一份、副本1份） |
| 10 | 成交通知书领取 | 采购结果公告在凉山彝族自治州中西医结合医院网上发布后，请成交供应商凭有效介绍信、身份证明证件到凉山彝族自治州中西医结合医院招标办领取成交通知书。 联系电话：0834-3285219 |
| 11 | 供应商询问 | 供应商询问重点用能监测点建设事宜由总务科张老师负责答复。 电话：0834-2165799 |
| 12 | 供应商质疑 供应商投诉 | 质疑投诉受理单位：凉山彝族自治州中西医结合医院纪委办公室 联系电话：0834-3784211 注：供应商质疑时间为谈判文件领取截止后三个工作日内，对超出期限提出的质疑事项采购人不再受理。供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 联系地址：西昌市河东大道二段60号凉山彝族自治州中西医结合医院 邮政编码：615000 注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围 |
| 13 | 备注 | - 若磋商文件中其他内容与供应商须知附表内容不一致的，以供应商须知附表为准。 |

- 二、总  则

- （一）适用范围

1.本磋商文件仅适用于本次院内公开采购所叙述的磋商采购。

2.本磋商文件的解释权归凉山彝族自治州中西医结合医院（采购人）所有。

- （二）采购主体

本次院内公开采购的采购人是凉山彝族自治州中西医结合医院。

- （三）合格供应商（实质性要求）

合格供应商应具备以下条件：

1.具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；

2.不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

3.按照规定获取了磋商文件，属于实质性参加采购活动的供应商。

4.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

- （四）院内公开采购费用

供应商应自行承担参加本次院内采购活动的全部费用。

- （五）响应文件有效期（实质性要求）

本项目响应文件有效期为递交采购响应文件截止之日起90天。

- 三、院内采购文件

- （一）院内采购文件的构成（实质性要求）

供应商应详细阅读竞争性谈判文件的全部内容，按照竞争性谈判文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加或成交资格，并承担相应的法律责任。

- （二）答疑会和现场考察

供应商考察现场或者参加答疑会所发生的一切费用由供应商自己承担。

- 四、响应文件

- （一）响应文件的组成（实质性要求）

供应商编写的响应文件应包括资格性响应文件和其他响应文件（包含但不限于技术性内容、方案内容、服务承诺等）等两部分。应按照竞争性谈判文件的规定和要求编制响应文件。

- （二）响应文件的语言（实质性要求）

须使用中文。

- （三）计量单位（实质性要求）

本次院内采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

- （四）报价货币（实质性要求）

本次院内采购项目的报价货币为人民币。

- （五）响应文件格式

1.供应商应执行竞争性磋商文件第五章的规定要求。

2.对于没有格式要求的磋商文件由供应商自行编写。

- （六）响应文件的编制

（1）第三章要求的供应商的资格证明材料；

- （2）谈判文件要求的供应商的其他材料；

- （七）供应商响应文件印制、签署和密封

- 响应性文件（用A4幅面纸印制，包括资格性和技术性等）一式2份（正本一份、副本1份）。响应文件须逐页编码，法定代表人/单位负责人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。响应文件封面注明“正本”、“副本”字样，须密封，密封袋上注明响应文件编号、包件号、项目名称、供应商名称并加投标人盖鲜章。未按以上要求进行密封和标注的磋商响应文件将作为无效文件不予接收。

- （八）响应文件的递交

响应文件应于递交响应文件截止时间前送达指定地点，采购人拒绝接收截止时间后送达的响应文件。

五、评审

- 评审小组的组建及其评审工作参照有关法律制度和本文件第六章的规定进行。

- 六、成交事项

- （一）确定成交供应商

采购人将按评审小组推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。确定成交供应商后，发出成交通知书并发布成交结果公告。

- （二）成交通知书

成交通知书为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

采购人确定成交供应商过程中，无法确定成交供应商的，应当重新组织采购。

- （三）成交结果

采购人确定成交供应商后，发出成交通知书并发布成交结果公告。

- 七、合同事项

- （一）签订合同

1.成交供应商应在成交通知书发出之日起按成交通知书要求时间内与采购人签订采购合同。

2.本项目采购文件、成交供应商提交的响应文件、成交供应商承诺书、成交通知书、双方确认的澄清文件等均称为有法律约束力的合同组成内容。

- （二）合同分包和合同转包（实质性要求）

本项目不允许任何形式的分包和转包

- （三）履行合同

1.成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

2.在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

- （四）验收

本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规的要求进行验收。

- （五）资金支付（支付方式）

采购人将按照本项目采购合同规定向成交供应商支付采购资金。

- 第三章  供应商的资格条件及应当提供的资格证明材料

- 一、供应商的资格条件

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

（一）根据采购项目提出的特定条件：无

（二）本项目不允许联合体参与。

- 二、参加院内采购的供应商应提供以下资格证明文件:

1.具有独立承担民事责任的能力；

提供营业执照副本复印件、组织机构代码证副本复印件、税务（国、地）登记证副本复印件或三证合一营业执照复印件；）

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；【可提供承诺函；也可提供证明材料复印件】

3.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；【可提供承诺函；也可提供证明材料复印件】

4.磋商文件中规定的和法律行政法规中有规定的其他条件。

说明：

（1）以上要求供应商提供的证明材料复印件均须加盖供应商鲜章。

（2）资格证明材料为复印件的应清晰，真实，模糊不清或可能导致非唯一理解带来的风险由供应商自行承担。

（3）以上证明材料有一项不符合要求的，视为资质资格未通过，作无效响应处理。

- 第四章  采购项目技术、服务要求及其他商务要求

- 前提：本章中标注“★”号的条款为本次采购项目的必须满足的内容，供应商应全部满足，否则作无效响应处理。

一、项目概述

本项目为：凉山彝族自治州中西医结合医院重点用能监测点建设项目，共一个包。

★二、采购项目内容和服务要求

- 采购项目内容

| 序号 | 材料名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相四线多功能电表 | - 电压、电流规格：3*220/380V,3*1.5(6)A； - 多功能电能表的精确度等级≥0.5级； - 具有有功功率、无功功率、功率因数、各相（线）电压、各相电流等参数的测量和计量正反向有、无功功能； - 具有数据远传功能，具有双路软、硬件完全独立的RS485通讯接口，符合《多功能电能表通信规T645-2007中的有关规定，停电后电量自动存储、通讯线断不影响计量，数据不丢失； - 功率消耗：在通信状态下≤2W，10VA电流回路功耗。 - 具有正向、反向有功电能量，并可以据此设置组合有功电能量； - LCD实时刷新显示当前总用电量数据，清晰直观； - 电表发生缺相、低电压、微电流等情况下均能正常进行用电计量。 | 2 | 只 |  |
| 2 | 普通三相四线智能电表 | - 电压、电流规格：3*220/380V,3*1.5(6)A； - 有功计量精度不低于1.0级； - 能正确计量正、反向有功电量； - 具有RS485通信要满足DL/T645-1997或DL/T645-2007中的有关规定； - 功率消耗：≤2W和10VA。 | 18 | 只 |  |
| 3 | 电表箱 | - 规格：定制，含导轨、配线、接线端子、空开、接地排； - 产品工艺：抛光。 - 箱体厚度≥0.6mm； - 安装方式：壁挂式。 | 3 | 只 |  |
| 4 | 远传水表 | - 规格型号：DN150； - 计量精度：二级及以上； - 产品执行标准：GB/T778-2018《饮用冷水 水表和热水水表》、JJG 162-2019《饮用冷水水表 》、CJ/T224-2012《电子远传水表》、CJ266-2008 《饮用水冷水水表安全规则 》标准； - 通讯协议：执行 CJ/T 188-2018标准； - 通讯接口型式应为RS- 485，可设置表计通讯物理地址，实现远程通讯，通讯波特率应为1200- 9600bps； - 水温在额定工作条件规定范围以内时，以最小流量（Q1）与分界流量（Q2）（不包括Q2）之间的低区的水表允许误差：≦5%；以分界流量（Q2）（包 括Q2）与过载流量（Q4）之间的低区的水表允许误差：≦2%； - 工作压力损失：≤0.03MPa； - 工作温度等级T30，最高极限工作温度应不低于50℃； | 2 | 只 |  |
| 5 | 采集器 | - 电源：支持95V～250V AC/DC或12V～36VDC - 功耗：≤3W； - 通信功能：支持1路10/1线网络通信功能； - 数据采集：支持RS-485接口采集；支持LoRa接口采集；支持以太网接口采集； - 数据转发功能：支持4G接口数据转发；支持遥测、遥信、电能、SOE、遥控、遥调数据转发；支持NAT上网功能；支持DNS域名解析功能，支持静态路由功能；支持通信状态实时监控、通信状态故障定位和诊断功能，支持向主站系统上传故障信息；网络故障恢复后，支持自动恢复链接；支持一点多发； - 透明传输功能：支持以太网与串口链路直接透明转发报文； - 远程配置功能：支持远程配置和远程调试功能； - 参数配置功能：支持网络参数配置；支持内部时钟和SNTP对时方式参数配置；支持设置APN网络参数； - 系统维护功能：支持密码修改，支持系统文件备份与恢复； - 支持TLS加密协议、证书加密，支持AES、MD5、DES等加密算法； - 电磁兼容：静电放电4级；辐射电磁场4级；快速瞬变脉冲群4级；阻尼振荡波3～4级；1.2/50-80/20μs浪涌4级；工频磁场4级；阻尼振荡磁场4级。 | 6 | 台 |  |
| 6 | 采集箱 | - 规格：300*400*150mm（±5mm）（含12v电源）； - 材质：冷轧钢板； - 产品工艺：抛光； - 箱体厚度≥0.6mm； - 安装方式：壁挂式。 | 6 | 台 |  |
| 7 | 辅材 | - PVC16线管； - PVC40汇线槽； - 导轨式接线端子等。 | 1 | 项 |  |
| 8 | 施工安装 | - 材料周转、线缆敷设、以及电表、水表等安装恢复 | 1 | 项 |  |
| 9 | 系统调试 | - 设备调试以保证设备数据稳定接入凉山州机关事务管理局能耗监测总平台(须在响应文件中单独提供承诺函，格式自拟) | 1 | 项 |  |

（二）服务要求

1、服务要求

（1）交货时间：合同签订生效起15个日历日。

（2）交货地点：采购人指定地点。

（3）供应商应配备足够数量的备件，在接采购人通知后必须按采购人指定时间内运至医院指定地点并安装调试完毕。

（4）供应商提供的货物必须齐全，不得以任何借口（如无货，采购量少等）不执行采购人的采购计划。

（5）包装要求：包装袋（箱）应干净、结实、无破损、封口严密，并方便储存、运输和使用。

2、质量要求

（1）供应商所提供的货物有国家或行业标准的须符合国家或行业标准。

（2）如果采购人在使用中发现产品出现损坏影响采购人使用的，须在12小时内进行更换。

（3）如因供应商提供的货物质量问题引起采购人的人身、财产等损失的，采购人有权要求供应商对其所造成的损失进行赔偿，且采购人有权因此问题立即终止合同。

3、售后服务

质保期为1年（自交货并验收合格之日起计），成交供应商提供7*24小时电话响应，24小时内售后响应，48小时内修复。质保期内成交供应商免费负责设备维护、维修及抢修，不得以任何理由影响甲方正常使用；质保期外为终身维护，设备故障维修产生的差旅费用、人工费、配件费等费用，成交供应商只收取成本费用。

二、商务要求

1、履约地点：凉山彝族自治州中西医结合医院。

2、付款方式

成交人开始提供平台服务并由采购人验收合格后30日内支付合同金额的100%。付款前成交人须按要求提供合法完整正式发票。

3、履约保证金：履约保证金收取合同总金额的5%。

（1）交款方式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人交纳（包括网银转账，电汇等方式）；履约保证金收取合同总金额的5%，合同签订前由成交供应商支付到采购人指定账户，待质保期满后30日内无息退还。

（2）交款时间：成交通知书发放后，采购合同签订前；

（3）退还时间：成交供应商完成合同约定所有内容并经采购人验收合格，采购人接到成交供应商申请和交纳凭证资料文件后10日内无息退还至成交供应商；

注：以保函形式交纳履约保证金的，保函受益人为采购人。由成交供应商企业基本账户所在银行或其他经相应主管部门批准可以开展保函业务的金融或担保机构出具的保函。否则将取消成交资格，采购人将重新确定成交供应商，并依法追究法律责任。

4、报价要求：

报价是供应商全部完成本采购项目所有内容的全部工作的综合报价，包括供应商履约过程中的人工、材料、差旅、保险、税金、验收、后期服务、利润及与供应商履约本项目所需要的其他所有费用。采购人在项目结算时不再向成交供应商支付其他任何费用。本项目需进行第二次报价，如出现响应报价估算错误等引起的损失由投标人自行承担。

5、安全要求：成交供应商在成交后履约过程中，自行负责相关人员安全责任和义务，所有安全事故、劳务纠纷和意外事故的责任和赔偿义务均由成交供应商自行承担。（须在响应文件中单独提供承诺函，格式自拟）

6、验收方法和标准：采购人参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求及磋商文件要求、成交人的响应文件及承诺、签订的合同、国家及行业相关规范标准进行验收。

7、其他未尽事宜，双方合同中约定。

# 第五章  磋商程序

1、磋商小组及专家组成

磋商小组由采购人的专家小组三人及以上的单数组成，负责本次采购项目的竞争性磋商和评审工作。

2、磋商组织

2.1 磋商工作由采购人组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

2.2 根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购人式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库[2015]124号的要求：“磋商项目为政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”，若采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家，评审委员会应当遵照相关要求继续进行评审。

3、磋商程序

3.1 响应文件的资格审查。在供应商递交响应文件截止时间结束后，采购代理机构组织磋商小组对递交响应文件的供应商进行资格审查。

确定参加磋商的供应商数量采用合格数量制，即磋商小组对各供应商资格审查后，凡符合本竞争性磋商文件规定资格条件的，均进入磋商。

磋商小组资格审查结束后，向采购代理机构出具资格审查报告，确定参加磋商的供应商名单。没有通过资格审查的供应商，磋商小组应在资格审查报告中说明原因。

采购人收到磋商小组出具的资格审查报告后，当场向所有递交响应文件的供应商宣布通过及未通过资格审查的供应商名单，并在磋商结果公示中向社会公布。

3.2 通过资格审查的供应商不足三家（本章2.2的情况除外）的，本次竞争性磋商采购活动终止。

3.3 采购人组织磋商小组成员按磋商文件规定集中与通过资格审查的供应商分别进行磋商，磋商的顺序以现场抽签的方式确定。

3.4 磋商过程中，磋商小组对所有响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查（符合性审查），审查中发现供应商响应文件属于下列情况之一的，应按照无效响应文件处理：

（1）响应文件正副本数量不足的；

（2）响应文件组成明显不符合磋商文件的规定要求，影响评审委员会评判的；

（3）响应文件的语言、计量单位、报价货币、知识产权、响应有效期等不符合采购文件的规定，影响磋商小组评判的；

（4）最后报价低于采购文件规定的最低限价或者相关报价不符合采购文件其他的报价规定的；

（5）经最终磋商后，供应商的响应文件仍不能完全响应采购文件的实质性要求的；

（6）磋商小组认为供应商报价明显异常，在磋商小组发出质询函后供应商未能提供合理的成本分析和价格构成的或对质函询的解释未被磋商小组采信的。

但磋商小组对响应文件密封、签署、盖章等进行审查过程中，有下列情形的，磋商小组应当评定为不影响整个响应文件有效性和采购活动公平竞争，并通过响应文件的有效性审查。

（1）响应文件密封时未加盖、少加盖公章或者密封章，但是密封完好、完整标明了供应商名称且得到供应商（法定代表人/单位负责人或者授权代理人）现场认可的；

（2）响应文件正副本数量齐全、密封完好，只是未按照采购文件要求进行分装或者统装的；

（3）响应文件存在个别地方（总数不能超过2个）没有法定代表人/单位负责人签字，但有法定代表人/单位负责人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（4）响应文件除采购文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（5）以骑缝章的形式代替响应文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）。

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。（注：磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人/单位负责人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人/单位负责人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。）

磋商小组符合性审查结束后，向采购代理机构出具符合性审查报告，确定继续磋商的供应商名单。没有通过符合性审查的供应商，磋商小组应在符合性审查报告中说明原因。

3.5 通过符合性审查的供应商不足三家（本章2.2的情况除外）的，本次竞争性磋商采购活动终止。

3.6 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。磋商小组经采购人确认后，可以根据磋商情况实质性变动采购需求中的服务要求以及合同草案条款，并将变更的内容及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商，变动通知为本次磋商文件的有效组成部分。供应商可以根据磋商情况变更其响应文件，并将变更内容形成书面材料送磋商小组。变更内容应作为响应文件的一部分。

供应商书面材料应当签字确认，否则无效。供应商为法人的，应当由其法定代表人/单位负责人或者代理人签字确认。

3.7磋商文件能够详细列明采购标的的服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家（本章2.2的情况除外）。

磋商文件不能详细列明采购标的的服务要求，需经磋商由供应商提供最终解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家（本章2.2的情况除外）以上供应商的解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

3.8 磋商小组经过三轮及以上磋商后，供应商响应文件中服务要求明显不符合磋商项目要求的，或者磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，磋商小组应当将该供应商淘汰，不允许其参加最后报价。

磋商小组淘汰供应商的，应当书面通知该供应商，并说明理由。

3.9 供应商进行最后报价，应当在磋商室外填写报价单，密封递交采购人工作人员，由采购人工作人员收齐后集中递交磋商小组。采购人工作人员不能拆封供应商报价单。

供应商报价单应当由法定代表人/单位负责人或者其代理人签字确认，否则无效。

供应商两轮及以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的服务的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则评审委员会应当对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。

3.10 在磋商中，磋商的任何一方不得透露应当处于保密阶段的且与磋商有关的其他供应商的信息。

3.11 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评审。

在评审过程中，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人/单位负责人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，磋商小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。

3.12 本项目采用：综合评分法。

3.12.1评审委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效供应商的响应文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效供应商的总分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评审委员会成员共同评分。

3.12.2综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

3.12.3综合评分明细表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 20% | 20分 | 满足文件要求且最后报价最低的供应商的价格为比选基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：比选报价得分=（比选基准价/最后比选报价）×价格权值×100。 |  |
| 2 | 技术及其他要求23% | 23分 | 技术配置响应完全满足技术参数要求，没有负偏离的，得23分。技术配置响应与技术参数要求有负偏离的，每一项扣0.5分，扣完本项分值为止。 |  |
| 3 | 售后服务方案15% | 15分 | 根据供应商提供的售后服务方案（①人员配备方案、②产品维护保养、③故障响应和处理解决时间）进行综合评审；供应商编制的项目售后服务方案包括以上3项评审内容且不存在缺陷的得15分，每缺少一项内容扣5分，每项中有一处内容有缺陷的扣2.5分，每项最多扣5分。 |  |
| 4 | 实施方案20% | 20分 | 根据供应商提供的实施方案（①实施方案、②货物运输、安装及调试方案、③工期进度、④质量保障措施、⑤安全保证措施）进行综合评审；供应商编制的项目实施方案包括以上5项评审内容且不存在缺陷的得20分，每缺少一项内容扣4分，每项中有一处内容有缺陷的扣2分，每项最多扣4分。 |  |
| 5 | 业绩10% | 10分 | 供应商提供自2021年1月1日至递交响应文件截止时间具有类似业绩的证明材料，每提供一个得2分，最多得10分。 | 提供合同复印件复印件并加盖投标人鲜章。 |
| 6 | 人员配置6% | 6分 | 1.项目参与人员具备中级及以上机械设备安装工职业培训合格证的得3分，最多得3分，没有不得分。 2.项目参与人员具备中级及以上电气设备安装工职业培训合格证的得3分，最多得3分，没有不得分。 注：持有以上证书人员须提供人员身份证复印件等相关材料并加盖投标人鲜章。 |  |
| 7 | 企业实力6% | 6分 | 1、供应商具有有效的质量管理体系认证得2分； 2、供应商具有有效的环境管理体系认证得2分； 3、供应商具有有效的职业健康安全管理体系认证得2分。 注：需提供有效期内证书并加盖投标人鲜章。 |  |

3.13 磋商过程中，有下列情形之一的，磋商失败：

（一）通过资格审查的供应商不足三家（本章2.2的情况除外）的；

（二）参加磋商的供应商被淘汰，最后报价的供应商不足三家（本章2.2的情况除外）的；

（三）其他无法继续开展磋商或者无法成交的情形。

4、确定成交供应商的标准

4.1 本次磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则进行。

4.2 供应商报价结束后，磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐三名（本章2.2的情况除外）以上成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照项目实施方案评审得分由高到低顺序推荐。

4.3 磋商小组推荐成交候选供应商后，应当向采购人工作人员提交打分汇总表并签字。

4.4 对于违反磋商纪律的将可能被取消成交供应商资格或视为无效响应。

- 第五章  响应文件格式

封面 正本/副本（第/包） 响应文件 项目编号： 项目名称： 供应商（加盖公章）： 法定代表人或其委托代理人签字： 时间：xxxx年xx月xx日

响应文件分资格性响应文件和技术、服务性响应文件两部分，应分册装订密封

- 第一部分 资格性响应文件（格式）

- 一、法定代表人/负责人授权书

凉山彝族自治州中西医结合医院：

本授权声明：（供应商名称）（法定代表人/负责人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方 “XXXX” 项目（项目编号：XXX）磋商活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人/负责人（签字）：

授权代表（签字）：

供应商名称（全称并加盖公章）：

日       期：

说明：

1．授权书在响应文件中必须装订一份原件（附上法定代表人/负责人身份证复印件以及被授权代表的身份证复印件），同时在磋商签到时还须提供授权书原件一份及被授权代表的身份证正反面复印件一份（查验原件）。

2.授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

3．授权书不得转借、转让，不得买卖。

4．授权代理人根据授权范围，以授权单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

- 二、法定代表人/负责人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：

经营期限：

（法定代表人/负责人姓名/性别/职务）系（供应商名称）的法定代表人/负责人。

特此证明

供应商名称：         （盖章）

年     月    日

注：该项仅为法定代表人/负责人参与磋商时提供。

- 三、供应商符合规定条件的承诺函

致：采购人  ：

本单位                   （供应商名称）参加                 （项目名称）的磋商活动，现承诺：

我单位满足关于供应商的资格要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

同时也满足本项目法律法规规章规定关于供应商的其他资格性条件，未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加磋商的供应商。

如违反以上承诺，本单位愿承担一切法律责任。

供应商（全称并盖章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日      期：

注：

1.本承诺函可自行提供具有有效签字或盖章的格式。

2.重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准是：以财库〔2022〕3 号文为准，即：认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定。

3.供应商在参加招标采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处罚（处理）的，不能认定为具有良好的商业信誉。

- 四、供应商的承诺函

致：采购人  ：

本单位                   （供应商名称）参加                 （项目名称）的磋商活动，现本单位做出如下承诺：

- 本单位未对本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

- 本单位与其他供应商之间，单位负责人不为同一人而且不存在直接控股、管理关系。

如违反以上承诺，本单位愿承担一切法律责任。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期:

注：

1.此承诺函为参考格式，供应商可根据自身情况调整。

- 五、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

- 六、磋商文件要求提供的其他证明文件

- 第二部分  技术、服务性响应文件（格式）

- 一、响 应 函

致：  （采购人）

根据贵方项目，项目编号xxx的磋商邀请，正式授权的下述签字人XXX(姓名和职务)代表供应商 (供应商的名称)，提交响应文件正本1份，副本X份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

(1) 我们根据磋商文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

(2) 我们已详细审核全部磋商文件，包括磋商文件修改书(如果有的话)，参考资料及有关附件，我们完全理解并放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

(3) 本报价有效期为递交磋商响应文件截止之日起90天，报价有效期满之前均具有约束力。

(4) 同意向贵方提供贵方可能要求的与本报价有关任何证据或资料。

(5) 我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的报价或收到的任何报价。

与本报价有关的正式通讯地址为：

供应商名称：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

公章：

日期：        年      月      日

- 二、响应产品品牌型号

供应商名称：       项目编号：

| 序号 | 产品（标的）名称 | 品牌 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：         （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日  期:

- 三、服务要求响应/偏离表

供应商名称：  项目编号：

| 序号 | 磋商文件要求 | 磋商响应文件响应说明 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其报价或成交资格。如与磋商文件所列服务要求相关条款无偏离，则无须逐条应答。如有偏离条款（包括正偏离和负偏离），请将偏离条款逐条应答。未明确偏离的条款，视为默认接受，供应商不得籍未作应答而拒不接受。

供应商名称：         （盖章）

法定代表人/负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日  期:

- 四、商务要求响应/偏离表

供应商名称：     项目编号：

| 序号 | 磋商文件商务条款 | 磋商响应文件商务条款 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

本表只填写响应文件中与磋商文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，响应文件中商务响应与磋商文件要求完全一致的，不用在此表中列出。

供应商名称：         （盖章）

法定代表人/负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日  期:

- 五、服务方案

（格式自拟）

项目名称：

项目编号：

供应商名称：							(盖章)

法定代表人/负责人或授权代表：					（签字或加盖个人名章）

日期：  年  月  日

- 六、磋商文件要求提供的其他相关资料

（格式自拟）

- 七、报价表（第  次）

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凉山彝族自治州中西医结合医院重点用能监测点建设项目 |  |  |

供应商名称：（全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：___________________

日 期：

注：

1.报价要求：本项目投标报价含配送货物本身的费用、包装费、车辆运输费等所有费用，且在服务期内不能上调价格（政策性原因除外），采购人不再另行支付。

2.“报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4.请供应商将此页打印出来盖章签字，方便资格审核后进行现场报价。响应文件中不得报价。

- 第七章  采购合同（草案）

合同编号：

甲方（采购人）：凉山彝族自治州中西医结合医院

乙方（供应商）：XXX

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》及凉山彝族自治州中西医结合医院重点用能监测点建设项目（项目编号：zbb-2024037）的《磋商文件》，乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《磋商文件》、《响应文件》、《成交通知书》等均为本合同的组成部分。

第一条   合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.磋商文件

2.响应文件

3.乙方在响应时的书面承诺

4.成交通知书

5.合同补充条款或说明

6.相关附件

第二条   合同期限

第三条   服务内容

XXXXX

第四条  合同金额及支付方式

第五条   知识产权及承诺

5.1  乙方保证所提供的服务、使用的工具或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权或其他合法权益，否则视为乙方违约，由此产生的一切损失由乙方承担。

5.2  经甲乙双方协商一致，若本项目产生知识产权，则归拥有。

第六条   采购人的权利与义务

1.采购人有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对采购人认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2.采购人有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。

3.负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4.根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5.国家法律、法规所规定由采购人承担的其它责任。

第七条   乙方的权利与义务

1.对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2.根据本合同的规定向采购人收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3.及时向采购人通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4.接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受采购人的监督。

5.国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

第八条   违约责任

1.甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2.如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

第九条   不可抗力

9.1 任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后应立即通知对方，以减轻可能给对方造成的损失。在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

9.2不可抗力事件延续120天以上，双方应友好协商，确定是否继续履行合同。

第十条   争议的解决

在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在不能达成协议时，应选择以下第种解决方式：

1. 向西昌市仲裁委员会提起仲裁；

2. 向采购人所在地有管辖权的法院提起诉讼。

在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十一条   其他

11.1  合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。合同一经生效，双方应诚信履行合同，除双方协商一致解除合同外，一方不得无理由解除合同。

11.2  本合同一式五份，自双方签章之日起起效。采购人四份，乙方一份，具有同等法律效力。

甲方：（盖单位公章）   		    乙方：（盖单位公章）

法定代表人（授权代表）：       法定代表人（授权代表）：

地址：                        地址：

开户银行：                    开户银行：

账号：                        账号：

电话：                        电话：

签约日期：XX年XX月XX日 		签约日期：XX年XX月XX日