凉山州中西医结合医院病例柜等采购项目

竞争性谈判文件（第三次）

招 标 人：凉山州中西医结合医院

2025年 6月 25 日

谈判邀请函

我单位拟对凉山州中西医结合医院病例柜等进行竞争性谈判方式采购，兹邀请符合本次采购要求的潜在的供货商参加。

一、项目名称

凉山州中西医结合医院病例柜等竞争性谈判采购项目

二、竞争性谈判采购文件的领取

1.领取时间：2025年 6月25日至招标前

2.领取方式： 自行在医院官网或QQ群（374565890）下载

三、竞争性谈判采购申请人递交竞标文件截止时间及份数

2025年 6月 27 日 14：00（北京时间）提交竞争性谈判采购文件壹份。

竞争性谈判采购申请文件必须在采购截止时间前送达采购地点。逾期送达和标注不符合文件规定的采购申请文件恕不接受。本次竞争性谈判采购不接受邮寄的采购申请文件。

四、竞争性谈判采购地点

西昌市河东大道二段60号凉山州中西医结合医院新院区十楼会议室 。

五、竞争性谈判采购时间

2025年 6月27日14:30（北京时间）。

六、联系方式

谈判采购人：凉山州中西医结合医院

地  址：西昌市河东大道二段60号

联系人： 范老师

电  话： 18282888865

凉山州中西医结合医院（业主）

2025年 6月25日

竞争性谈判采购申请人须知

一、采购项目名称及总体预算

本项目名称：凉山州中西医结合医院病例柜等竞争性谈判采购项目。

二、采购项目内容和服务要求

（一）采购主要内容

设备报价单

| 包号 | 设施 名称 | 质量要求 | 数量 | 生产厂家 | 产品规格型号 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病例柜 | 控制单价0.3万元。参数附后。 | 1 |  |  |  |
|  | 检查床 | 控制单价0.1万元。参数附后。 | 3 |  |  |  |
|  | 床头柜 | 控制单价0.04万元。参数附后。 | 57 |  |  |  |
|  | 输液推车 | 控制单价0.2万元。参数附后。 | 1 |  |  |  |
|  | 脉搏血氧饱和度仪 | 控制单价0.14万元。参数附后。 | 1 |  |  |  |
|  | 合计总价 | 3.22万元 | 63 |  |  |  |

一、病例柜产品参数如下:

1.全 ABS 制作，面板及底板采用高强度合金塑料。台面皮纹处理，上面有凹槽方便，实用。

2.双抽屉设计，左右两侧均配病历锁定保护。

3.用于存放病人病历：至少 40 位。

4.静音脚轮，其中两只带刹车推行灵活。吸能式防撞脚。

二、检查床参数如下:

1.无孔。

2.碳钢材质。

三、床头柜参数如下:

1、产品尺寸：470×430×750±10mm。

2、柜体结构为：采用≥0.7mm冷轧钢板制作，柜体内有等分格层。

3、台面：采用优质不锈钢板制作，不锈钢板≥1.0mm压印成型（压印深度≥3mm），整体压印成型易于打理，美观大方。

4、配置：单抽、单门；台面右下方带有伸缩式毛巾架，方便好用。

5、喷涂：经静电粉末喷涂的试板测试，附着力应达到≥0级；硬度涂层表面应达到≥2H

四、输液推车参数如下:

1、	护理配套使用等。规格尺寸：≤长735×宽465×高880mm，±10mmo

2、配置清单：不锈钢输液推车主体1台、不锈钢双排输液挂架1个、不锈钢方盘1个、不锈钢抽屉2个、三级滑轨2套、分色垃圾桶2个、洗手液挂筐1个、 锐器盒挂架1个、双面静音脚轮4个。

3、台面材质釆用≥厚度1.0 mm ，304不锈钢板制作，材质符合 GB/T3280-2015标准要求。（提供输液推车制造商委托第三方304不锈钢板材质检测报告予以证明）

4、不锈钢台面材质釆用凹凸物理抗指纹工艺处理，有效防止台面使用磨伤及汗渍指纹，保障长久使用后台面光洁。（提供实物细节图片证明）

5、立柱釆用304优质不锈钢矩管制作。上部为双排输液架挂钩，挂钩为前后高低错落设计，方便使用。两层台面采用模具一次冲压成型为深度5mm的内凹台面，有效使用面积为不小于670×400mm,防止物品滑落。上侧边为附件安装位， 并可配合包括洗手液挂筐、锐器盒挂架等附件安装。

6、中部带双抽屉，抽屉滑轨五金件推拉顺滑、无噪音，并通过耐久性测试≥ 80000次，耐用性优异，保障长久使用。（提供输液推车制造商委托国家认可的具备CMA计量认证标识第三方机构检测报告予以证明）。

7、	台面、抽屉等釆用贴合卷边工艺，防止使用划伤，符合临床使用要求。两个分色垃圾桶设计，容量10L,并设置标识，生活垃圾、医疗垃圾分别放置，符合院感管理规范。

8、	台面与立柱焊接釆用不锈钢激光焊接工艺，焊缝均匀密致、平整美观、无飞溅堆积，使得焊缝无需打磨，只需抛光即可，避免传统不锈钢氩弧焊接工艺的打磨损伤，保障焊接强度及外形美观（提供推车制造商激光焊接设备购买发票、不锈钢激光焊接不需打磨的产品实物细节图片予以证明）

9、底部釆用知名品牌≥Φ100mm双面静音万向轮，聚氨酯材质，每个脚轮由双轮组成，可防杂物缠绕，转动灵活无噪音。

五、脉搏血氧饱和度仪参数如下:

1、血氧饱和度

技术:双波长发光二极管

测量范围:35%~100%

测量精度:70%~100%范围内，误差±2%

2、脉率

测量范围:30bpm~250bpm

测量精度:±2bpm or±2%

3、灌注指数

测量范围:0.2%~20%

4、数据存储

≥380小时

5、显示屏

≥2.2英寸彩色屏幕

6、电源供电

5号碱性电池(可选配锂电池)

7、充电

通过USB连接适配器充电

8、机身尺寸

≥140x70x30(毫米)

9、净重

≤140克(不含电池)

10、数据上传

通过USB数据线上传

11、工作环境

温度:5℃~40°C

湿度:30%~80%

12、配置：成人血氧探头	儿童血氧探头	婴幼儿血氧探头

控制总价为：3.22万元。

三、竞争性谈判投标人资格要求

1、有效的营业执照；

2、医疗器械经营许可证及供货产品相关资质；

3、投标公司法人对销售代表的签名授权书（需含联系电话）；

4、被授权人身份证复印件；

5、投标产品的技术白皮书或彩页；

6、报名公司需提供承诺书（自行填写），承诺交来的所有资质，皆真实有效。提供虚假资料者取消报名资格；

7、不接受联合体投标。

四、付款方式

该设备器械安装、验收正常运行后，甲方一月之内付总价款的60%即：人民币大写__元整，即RMB¥__元。正常运行三个月后的一周内付总价款的35%即：人民币大写___元整，即RMB¥__元。剩余总价款的5%即：人民币大写_元整，即RMB¥__元，在设备正常运行质保期满后的一周内一次性付清。

五、报价要求

1、本次竞争性谈判采购报价为包干价。

2、满足参数后单价最低者中选。

- 3、供货商满足三家方可进行谈判。

4、本次竞争性采购最高限价：3.22万元。

六、竞争性谈判申请文件的组成

1、有效的营业执照;

2、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证、生产厂家等有效证件；

3、投标公司法人对销售代表的签名授权书（需含联系电话）；

4、被授权人身份证复印件；

5、设备报价单（含报价明细及总价）

6、售后服务；

7、提供产品彩页或产品技术白皮书；

8、报名公司需提供承诺书（自行填写），承诺交来的所有资质，皆真实有效。提供虚假资料者取消报名资格；

9、竞争性谈判采购申请函；

10、采购项目技术主要条款响应偏离表。

11、税收证明或社保证明。

七、评选标准

价格最低的供货商中选。

八、合同签订

1、招标人应在谈判采购结束后1日内，公示结果，无异议后向中选人发书面中选通知书。中选人应在收到书面中选通知后24小时内向招标人书面确认。

2、中选人应在收到书面中选通知书后3个工作日内与招标人签订合同。

3、若本次中选候选人放弃中选资格或未在规定时间内签订合同，则本次谈判失败，由招标人重新开展采购项目。

评审报告

凉山州中西医结合医院病例柜等竞争性谈判采购项目

商家报名登记表

| 序号 | 公司名称 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

（一）、项目业主代表及评审专家签到名单

| 签 名 | 职务或职称 | 电 话 |
| --- | --- | --- |

（二）、现场监督人员签到名单

| 签名 | 职务 | 电话 |
| --- | --- | --- |

（三）、竞争性谈判采购项目申请人签到名单

| 单位 | 签名 | 电话 | 是否密封 |
| --- | --- | --- | --- |

三、竞争性谈判采购申请文件基本格式

（项目名称）

竞争性谈判采购申请文件

竞争性谈判采购项目申请人：             （盖章）

法定代表人或授权委托人:         (签字)

日    期：         年    月    日

目  录

1、竞争性谈判采购申请函

## 2、法定代表人身份证明

## 3、法定代表人授权委托书

## 4、各类承诺函（含售后服务承诺函）

## 5、资格证明文件

6、产品价格表

7、采购项目技术主要条款响应偏离表

8、产品彩页或产品白皮书

1、申请函：

竞争性谈判采购申请函

## 致：（招标人名称）

## 我方已仔细研究了      （项目名称）        竞争性谈判采购邀请函的全部内容，在完全理解并严格遵守邀请函的各项规定和要求的前提下，自愿参加本次竞争性谈判采购活动。

## 如我方中选，我方承诺：

## 1、我方愿意完全按照竞争性谈判采购邀请函及中选价格签订正式合同，并按合同约定实施及后期服务工作。

## 2、签订正式合同后，除不可抗力外，合同履行期间不更换项目负责人。

## 3、我单位设备报价为：

| 包号 | 名称 | 数量 | 生产厂家 | 产品规格型号 | 注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

竞争性谈判采购申请人：                （盖单位章）

法定代表人或委托代理人(签字)：

申请人地址：

日  期:       年       月       日

## 2、法定代表人身份证明

竞争性谈判采购申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年     月     日

经营期限：

姓名：             系                                   （竞争性谈判采购申请人名称）的法定代表人（职务：                  电话              ）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

- 竞争性谈判采购申请人名称（公章）：

- 日   期：     年   月   日

## 3、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：（招标人名称）

本授权书宣告：                        （申请人全称）的  （职务）     （姓名）合法地代表我单位，授权            （申请人全称）的              （职务）      （姓名）为我单位委托代理人，该委托代理人有权在     的竞争性谈判采购活动中，以我单位的名义进行报价、签署相关申请文件、与招标人（或业主）协商、签订合同协议以及执行一切与此有关的事项。

被授权代理人无转委托权，特此委托。

申  请  人：                         （盖章）

法定代表人 (签字)：

委托代理人（签字）：

日  期:      年     月        日

## 4、资 格 证 明 文 件

供应商必须按竞争性谈判采购文件中的要求提交相关证明文件，并作为其响应文件的一部分，以证明其有资格参加竞争性谈判采购和成交后有履行合同的能力。

- 一、供应商应当提供的资格及其他类似效力的要求的相关证明材料

- （一）资格要求

- （1）独立法人机构提供下述证明材料：

- 营业执照副本复印件（注：①在有效期内；②具有独立法人资格；）、组织机构代码证副本复印件（注：①在有效期内）】或工商部门新颁发的营业执照复印件（有效期内）。

（2）其他组织或自然人提供具有承担民事责任的能力的证明材料复印件（提供承诺函原件）；

（二）其他类似效力要求相关证明材料：

（1）法定代表人身份证复印件或护照复印件［注：①法定代表人身份证复印件（在有效期内、两面均应复印）或护照复印件（法定代表人为外籍人士的，按此提供）；②复印件加盖公章]。

（2）授权代表身份证复印件（身份证两面均应复印）（注：①在有效期内；②复印件加盖公章；③由供应商法定代表人签署所有响应文件并参加竞争性磋商采购的，则可不提供）。

（3）法人授权书原件（注：①非法定代表人签署所有响应文件并参加响应的适用；②非独立法人机构提供相应的有授权资格的负责人授权书原件；③其签字或加盖法定代表人私人印章须与其相对应的身份证明文件[身份证复印件或护照复印件（外籍人士适用）]上姓名一致。）。

（4）证明所递交的资料均真实有效，如有虚假，退出本次招标项目。

- 采购项目技术主要条款响应偏离表

项目名称：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件条款 | 响应文件条款 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上复印件需盖供应商公章

- 竞争性谈判采购中选通知书

竞争性谈判采购中选通知书

（ 中选竞争性谈判采购申请人名称）：

经  2025  年   月   日在 凉山州中西医结合医院新院区会议室举行的×××××××××××竞争性谈判采购项目中，您公司以          元中选，请您公司按照项目及我方竞争性谈判采购方案相关规定，在3个工作日内与凉山州中西医结合医院签订项目合同书，并做好前期工作，尽快进场组织审查工作。

特此通知。

年	月 	日