凉山彝族自治州中西医结合医院

婴儿培养箱采购项目

竞争性谈判文件

凉山彝族自治州中西医结合医院

2025年8月

目  录

- 谈判邀请............................................3

- 院内谈判须知.........................................6

- 供应商的资格条件及应当提供的资格证明材料............11

- 采购项目技术、服务要求及其他商务要求................13

- 响应文件格式........................................17

- 评审方法............................................30

- 采购合同（草案）....................................32

- 第一章  谈判邀请

凉山彝族自治州中西医结合医院拟对凉山彝族自治州中西医结合医院婴儿培养箱采购项目采用竞争性谈判方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性谈判。

一、采购项目基本情况

1.项目编号：zbb-2025032

2.采购项目名称：凉山彝族自治州中西医结合医院婴儿培养箱采购项目

3.采购人：凉山彝族自治州中西医结合医院

二、资金情况

资金来源及金额：自筹资金，8万元。

三、采购项目简介

本项目为：凉山彝族自治州中西医结合医院婴儿培养箱采购项目，共一个包。

四、供应商邀请方式

公告方式：本次院内公开采购邀请在凉山彝族自治州中西医结合医院网（https://www.lszzxy.com/）上以公告形式发布。

五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件；

2.供应商未对本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

4.供应商单位及其现任法定代表人不得具有行贿犯罪记录；

5.供应商须提供“截至投标截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”。

6.本项目不接受联合体谈判。

7.根据本项目提出的特殊要求：若报价产品及其所有配置属于医疗器械：则报价产品及其所有配置须符合《医疗器械注册管理办法》要求，并提供中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求，并提供医疗器械生产许可证或医疗器械经营企业许可证或经营备案凭证；（已提供包含二类备案的多证合一营业执照的供应商除外）。

六、竞争性谈判采购文件的领取

1.领取时间：2025年8月5日至2025年8月11日

2.领取方式：自行在凉山彝族自治州中西医结合医院网（https://www.lszzxy.com/）下载

七、竞争性谈判采购申请人递交响应文件截止时间

1.递交响应文件截止时间：2025年8月11日 9:00（北京时间）

2.递交响应文件时间：2025年8月11日 8:00至2025年8月11日9:00（北京时间）递交响应文件。响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达谈判地点,逾期送达和标注不符合竞争性谈判采购文件规定的响应文件恕不接受。本次竞争性谈判采购不接受邮寄的响应文件。

八、谈判地点

西昌市河东大道二段60号凉山彝族自治州中西医结合医院新院区一住院楼十楼会议室 。

九、谈判时间

2025年8月11日9:00（开标时间）

十、联系方式

采购人：凉山彝族自治州中西医结合医院

地  址：西昌市河东大道二段60号

联系人：杨老师

电  话：0834-3285219

凉山彝族自治州中西医结合医院

2025年8月5日

- 第二章  院内谈判须知

- 一、供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 2 | 定标原则 | 最低评标价法 |
| 3 | 采购预算 （实质性要求） | 8万元 超过采购预算的报价无效 |
| 4 | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：8万元 超过最高限价的报价无效 |
| 5 | 联合体 | 不允许联合体投标 |
| 6 | 响应文件有效期 | 90天 |
| 7 | 招标文件咨询 | 招标办杨老师 联系电话：0834-3285219 |
| 8 | 响应文件份数 | 响应性文件（用A4幅面纸印制，包含但不限于资格性和响应性及其他技术性文件等）一式2份（正本一份、副本1份） |
| 9 | 成交通知书领取 | 采购结果公告在凉山彝族自治州中西医结合医院网上发布后，请成交供应商凭有效介绍信、身份证明证件到凉山彝族自治州中西医结合医院招标办领取成交通知书。 联系电话：0834-3285219 |
| 10 | 供应商询问 | 供应商询问设备采购及安装事宜由设备科孔老师负责答复。 电话：0834-8210361 |
| 11 | 供应商质疑 供应商投诉 | 质疑投诉受理单位：凉山彝族自治州中西医结合医院纪委办公室 联系电话：0834-3784211 注：供应商质疑时间为谈判文件领取截止后三个工作日内，对超出期限提出的质疑事项采购人不再受理。供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 联系地址：西昌市河东大道二段60号凉山彝族自治州中西医结合医院 邮政编码：615000 注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围 |
| 13 | 备注 | - 若谈判文件中其他内容与供应商须知附表内容不一致的，以供应商须知附表为准。 |

- 二、总  则

- （一）适用范围

1.本谈判文件仅适用于本次院内公开采购所叙述的谈判采购。

2.本谈判文件的解释权归凉山彝族自治州中西医结合医院（采购人）所有。

- （二）采购主体

本次院内公开采购的采购人是凉山彝族自治州中西医结合医院。

- （三）合格供应商（实质性要求）

合格供应商应具备以下条件：

1.具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；

2.不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

3.按照规定获取了谈判文件，属于实质性参加采购活动的供应商。

4.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

- （四）院内公开采购费用

供应商应自行承担参加本次院内采购活动的全部费用。

- （五）响应文件有效期（实质性要求）

本项目响应文件有效期为递交采购响应文件截止之日起90天。

- 三、院内采购文件

- （一）院内采购文件的构成（实质性要求）

供应商应详细阅读竞争性谈判文件的全部内容，按照竞争性谈判文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加或成交资格，并承担相应的法律责任。

- （二）答疑会和现场考察

供应商考察现场或者参加答疑会所发生的一切费用由供应商自己承担。

- 四、响应文件

- （一）响应文件的组成（实质性要求）

供应商编写的响应文件应包括资格性响应文件和其他响应文件（包含但不限于技术性内容、方案内容、服务承诺等）等两部分。应按照竞争性谈判文件的规定和要求编制响应文件。

- （二）响应文件的语言（实质性要求）

须使用中文。

- （三）计量单位（实质性要求）

本次院内采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

- （四）报价货币（实质性要求）

本次院内采购项目的报价货币为人民币。

- （五）响应文件格式

1.供应商应执行竞争性谈判文件第五章的规定要求。

2.对于没有格式要求的谈判文件由供应商自行编写。

- （六）响应文件的编制

（1）第三章要求的供应商的资格证明材料；

- （2）谈判文件要求的供应商的其他材料；

- （七）供应商响应文件印制、签署和密封

- 响应性文件（用A4幅面纸印制，包括资格性和技术性等）一式2份（正本一份、副本1份）。响应文件须逐页编码，法定代表人/单位负责人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。响应文件封面注明“正本”、“副本”字样，须密封，密封袋上注明响应文件编号、包件号、项目名称、供应商名称并加投标人盖鲜章。未按以上要求进行密封和标注的谈判响应文件将作为无效文件不予接收。

- （八）响应文件的递交

响应文件应于递交响应文件截止时间前送达指定地点，采购人拒绝接收截止时间后送达的响应文件。

五、评审

- 评审小组的组建及其评审工作参照有关法律制度和本文件第六章的规定进行。

- 六、成交事项

- （一）确定成交供应商

采购人将按评审小组推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。确定成交供应商后，发出成交通知书并发布成交结果公告。

- （二）成交通知书

成交通知书为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

采购人确定成交供应商过程中，无法确定成交供应商的，应当重新组织采购。

- （三）成交结果

采购人确定成交供应商后，发出成交通知书并发布成交结果公告。

- 七、合同事项

- （一）签订合同

1.成交供应商应在成交通知书发出之日起按成交通知书要求时间内与采购人签订采购合同。

2.本项目采购文件、成交供应商提交的响应文件、成交供应商承诺书、成交通知书、双方确认的澄清文件等均称为有法律约束力的合同组成内容。

- （二）合同分包和合同转包（实质性要求）

本项目不允许任何形式的分包和转包

- （三）履行合同

1.成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

2.在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

- （四）验收

本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规的要求进行验收。

- （五）资金支付（支付方式）

采购人将按照本项目采购合同规定向成交供应商支付采购资金。

- 第三章  供应商的资格条件及应当提供的资格证明材料

- 一、供应商的资格条件

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件；

2.供应商未对本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

4.供应商单位及其现任法定代表人不得具有行贿犯罪记录；

5.供应商须提供“截至投标截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”。

6.本项目不接受联合体谈判。

7.根据本项目提出的特殊要求：若报价产品及其所有配置属于医疗器械：则报价产品及其所有配置须符合《医疗器械注册管理办法》要求，并提供中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求，并提供医疗器械生产许可证或医疗器械经营企业许可证或经营备案凭证；（已提供包含二类备案的多证合一营业执照的供应商除外）。

- 二、参加院内采购的供应商应提供以下资格证明文件:

1.具有独立承担民事责任的能力；

提供营业执照副本复印件、组织机构代码证副本复印件、税务（国、地）登记证副本复印件或三证合一营业执照复印件；）

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；【可提供承诺函；也可提供证明材料复印件】

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；【可提供承诺函；也可提供证明材料复印件】

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；【可提供承诺函；也可提供2023年1月1日至今任意1个月纳税证明材料复印件和社会保障资金缴纳证明材料复印件】

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；【可提供承诺函；也可提供证明材料复印件】

6.由法人委托代理人参加投标的，代理人须提供法人委托书原件，并提交法人和代理人身份证复印件；

7.本项目要求特定条件证明材料：

（1）若采购产品属于医疗器械的，竞标供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供医疗器械生产许可或竞标供应商经营该产品的经营许可或经营备案证明材料。（复印件加盖投标人鲜章）

（2）若采购产品属于医疗器械，竞标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供产品的注册或备案证明材料。（复印件加盖投标人鲜章）

8.谈判文件中规定的和法律行政法规中有规定的其他条件。

说明：

（1）以上要求供应商提供的证明材料复印件均须加盖供应商鲜章。

（2）资格证明材料为复印件的应清晰，真实，模糊不清或可能导致非唯一理解带来的风险由供应商自行承担。

（3）以上证明材料有一项不符合要求的，视为资质资格未通过，作无效投标处理。

- 第四章  采购项目技术、服务要求及其他商务要求

- 前提：本章中标注“★”号的条款为本次采购项目的必须满足的内容，供应商应全部满足，否则作无效响应处理。

一、项目概述

本项目为：凉山彝族自治州中西医结合医院婴儿培养箱采购项目，共一个包。

★二、采购项目内容和服务要求

（一）采购清单

| 序号 | 产品（标的）名称 | 数量 | 单价限价（元） | 是否国产 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 婴儿培养箱 | - 2 | - 40000 | - 是 |

（二）技术参数

| - 序号 | - 产品名称 | - 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 婴儿培养箱 | 一、功能需求：为低体重婴儿、病危儿、早产儿提供温湿度适宜的培养治疗环境。 - 二、技术参数要求： - 温度控制：具有箱温控制和肤温控制功能 - 箱温控制范围：20℃～37℃，37.1℃～39℃ - 肤温控制范围：34℃～37℃，37.1℃～38.0℃ - 箱温和肤温测量范围：5℃～70℃ - 肤温测量精度：±0.1℃ - 升温时间≤25min - 控制精度：平均培养箱温度与控制温度之差≤0.5℃ - 体温监测：配备双体温探头，可同时监测两个不同部位的皮肤温度，显示两个体温探头的温差值 - 支持腔内体温探头，更接近人体核心体温，准确度更高 - 具有自动风帘功能：确保箱内暖空气在箱门开放状态下不易散出，维持暖箱内微环境的热量平衡 - 具有湿度控制功能，可自动监测和控制培养箱内空气湿度 - 湿度控制范围：30%～99%，控制精度：±5% - 湿度测量范围：0%～100%，测量精度：±5% - 可选配新生儿呼吸暂停监测与呼吸暂停唤醒功能。 - 可选配氧浓度控制功能，氧浓度控制范围：21%-65%，氧浓度测量范围：0-100%，测量精度：±2%。 - 可选配内置一体化电子体重秤，最大称重值≥8000g，精度±5g，可连续监测体重趋势变化。 - ≥7英寸彩色触摸显示屏，屏幕的高度和角度可灵活调节，方便远距离观察和操作。 - 数据回顾：≥150小时趋势图/趋势表回顾，方便临床跟踪/回顾。 - 床垫推拉功能：床垫可前后推拉，方便操作。 - 床垫倾斜功能：支持婴儿床倾斜角度电动无级调节，床面倾斜无需打开箱门，床面最大倾斜角度不小于12°。 - 箱内噪音水平≤45dB，提供舒适的治疗环境。 - 配置有输液架、托盘。 - 配有开放式储物柜，方便存储临床常用护理用品。 - 产品使用寿命不低于10年。 |

（二）商务要求

1.交货期:合同签订生效后15日内。

2.交货地点：凉山彝族自治州中西医结合医院（西昌市河东大道二段60号）。

3.付款方式：设备经安装、调试、培训且验收合格之日起30日内，采购人向中标人支付合同金额的65%，使用6个月后支付合同金额的30%，剩余的5%合同金额在质保期满后无息支付。

- 4.报价要求：本项目报价包含但不限于人员、设备、运输、利润及税金等所有与本项目有关的费用，若因供应商原因造成的漏报、错报而导致重复工作成本，由供应商自行负责，采购人不再支付其他费用。

- 5.质量要求：

- (1)所投产品质保期均为2年，即质保期自采购人验收合格签字起24个月内连续运转良好。

- (2)质保期内，供应商应免费负责产品维护、维修及抢修。2小时内作出维修方案决定，如4小时内无法电话解决问题，供应商维修工程师必须在接到故障报告后48小时内到达采购人现场修理和更换零件，费用（包括材料）由供应商自行承担。

- (3)质保期满后，供应商应向采购人提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。质保期结束后的维修维护，除材料费由采购人按照成本价支付外，其余所有费用由供应商自行承担，即保证终身免费上门维修维护。售后服务部门在接到电话后2小时内响应，48小时内派专业技术人员到达现场解决问题，最迟在2个工作日内修复。如不能修复应采取无偿提供采购物品的备用件或整机等措施，以保证采购人的正常工作，供应商有其它服务承诺的，一并履行。

- (4)供应商须在四川境内设有长期稳定的售后服务机构（提供具体地址、照片和相关证明材料）。

- (5)运输过程中造成的短缺、差错、丢失、损坏等，中标人无条件调换、补缺。

- (6)中标人根据采购人的要求将产品送到采购人指定地点并完成安装。逾期或提供的产品不符合要求，视为违约，并按违约处理。

6.验收方法和标准：按国家有关规定以及招标文件的质量要求和技术指标、招标文件及承诺与合同约定标准进行验收；双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由招标文件与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。其他未尽事宜按照《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)验收。

注：本章的要求不能作为资格性条件要求评审，如存在资格性条件要求，应当认定谈判文件编制存在重大缺陷，谈判小组应当停止。

- 第五章  响应文件格式

封面 正本/副本（第/包） 响应文件 项目编号： 项目名称： 供应商（加盖公章）： 法定代表人或其委托代理人签字： 时间：xxxx年xx月xx日

- 一、法定代表人授权书

XXX（采购人名称）：

本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX                   （被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目（采购编号：XXX）院内采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：XXX

职    务：XXX

被授权人签字：XXX

职    务：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

注：1.法定代表人/单位负责人不亲自参加谈判采购活动，而授权代表参加谈判采购活动的适用。

2.供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

3.应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

4.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

5.身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

- 二、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

- 三、承诺函

XXX（采购人名称）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据谈判文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目谈判文件中规定的实质性要求，如对谈判文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对谈判文件有异议的同时又参加投标以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有原《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目投标采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合谈判文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人签字或者加盖个人私章：XXXX

授权代表签字：XXXX

供应商名称：XXXX（盖章）

日    期：XXX年XXX月XXX日

- 四、报价函

XXX（采购人名称）：

1.我方全面研究了“XXXXXX”项目竞争性谈判文件（项目编号：XXXX），决定参加贵单位组织的本项目竞争性谈判采购。

2.我方自愿按照谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总报价为人民币XX万元（大写：XXXX），需提供分项报价（下页），分项报价合计不能超过最高限价。

3.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

4.我方同意本竞争性谈判文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

5.我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本XX份，用于投标报价。

6.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7.本次公开采购，我方递交的响应文件有效期为谈判文件规定起算之日起XX天。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传    真：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

- 五、报价一览表

| 项目名称：凉山彝族自治州中西医结合医院婴儿培养箱采购项目 |  |
| --- | --- |
| 报价（该项报价须与投标函报价一致） | 小写（元）： 大写（元）： |

注: 1、所有报价均用人民币表示,所报价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。货物设计、材料、制造、包装、人工费、运费、安装费、调试、检测、培训费、税金、保险、维保费等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中；

2、“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人/单位负责人或授权代表签字并盖投标人印章。

3、“报价一览表”以包为单位填写，除了单独密封递交外，投标文件（正副本）也应当提供，如有遗漏，将视为无效投标。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期：XXXX。

- 分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号/规格 | 数量 | 单位 | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（小写）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、供应商必须按“分项报价表”的格式详细报出总价的各个组成部分的报价，格式可自拟。

- “分项报价表”各分项报价合计应当与“报价一览表”报价合计相等。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期：XXXX。

- 现场报价表

| 项目名称：凉山彝族自治州中西医结合医院婴儿培养箱采购项目 |  |
| --- | --- |
| 现场报价轮次：第 轮 | 小写（元）： 大写（元）： |

注: 1、所有报价均用人民币表示,所报价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。货物设计、材料、制造、包装、人工费、运费、安装费、调试、检测、培训费、税金、保险、维保费等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中；

2、“现场报价表”为多页的，每页均需由法定代表人/单位负责人或授权代表签字并盖投标人印章。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期：XXXX。

- 六、技术、服务要求应答表

项目名称：

项目编号：

第XXX包：

| 序号 | 包号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商必须根据谈判文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

- 七、商务应答表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 包号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商人名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

- 八、报价产品技术参数表（如涉及）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 包号 | 货物（设备）名称 | 采购文件要求 | 报价产品技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商必须把采购项目的全部技术参数列入此表。

2.按照采购项目技术要求的顺序对应填写。

3.供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXX

日      期：XXX

- 九、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

项目名称：

项目编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXX

日      期：XXX

- 十、供应商认为需要加以说明的其他内容

- 评审方法

- 1、总则

- 谈判工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的谈判程序和标准对待所有的供应商。

- 2、评审程序

- 2.1资格性审查。

- 本项目需要评审小组进行资格性检查。

- 2.2谈判

- 2.2.1谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判顺序以现场抽签的方式确定。谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次。

- 2.2.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动谈判文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认。

- 2.3最后报价。

- 2.3.1谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。两轮（若有）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，谈判小组应当对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。

- 2.4评审。

- 2.4.1在评审过程中，评审小组可以根据竞争性谈判文件和评审情况实质性变动竞争性谈判的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人确认。

- 2.4.2评审完成后，评审小组应出具评审情况记录表。

- 2.5比较与评价。由评审小组采用最低评标价法进行评审。

2.6推荐成交候选供应商。评审小组应当根据最后报价情况，按照供应商评审报价由低到高顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告，评审小组全体人员签字认可。

- 3、评审纪律及注意事项

3.1评审小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

3.2在评审过程中，供应商不得以任何形式对评审小组成员进行旨在影响评审结果的私下接触，否则将取消其参与投标的资格。

3.3对各供应商的商业秘密，评审小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

3.4 评审小组独立评判，推荐成交候选人，并写出书面报告。

- 3.5 评审小组可根据需要对供应商进行实地考察。

- 第七章  采购合同（草案）

合同编号：

甲方（采购人）：凉山彝族自治州中西医结合医院

乙方（供应商）：XXX

根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国民法典》及凉山彝族自治州中西医结合医院婴儿培养箱采购项目（项目编号：zbb-2025032）的《采购文件》、乙方的《响应文件》、《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《采购文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分，双方同意共同遵守如下条款：

- 一、合同货物

| 货物品名 | 品牌/规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同总价

合同总价为人民币大写：XXX元，即RMB￥XXX元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、人工费、运费、安装费、调试、检测、培训费、税金、保险、维保费、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件以及采购文件规定的其他费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1.乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2.货物必须符合或优于国家（行业）XXX标准，以及本项目采购文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3.乙方须在本合同签订之日起XXX日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4.货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5.货物到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1.乙方交货期限为合同签订生效后的XXX日内，在合同签订生效之日起（XXX）天内交货到甲方指定地点，随即在XXX日内全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2.验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1)货物在乙方通知安装调试完毕后XXX日内初步验收。初步验收合格后，进入XXX天试用期；试用期间发生一般性质量问题，修复后试用期相应顺延；试用期结束后XXX日内完成最终验收，如质量验收合格，双方签署《质量验收合格证明书》。

(2)验收标准：按国家有关规定以及甲方采购文件的质量要求和技术

指标、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在采购文件与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3)验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。

(4）如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

4.如货物经乙方XXX次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物且须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

5.其他未尽事宜按照《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)验收。

五、付款方式

1.设备经安装、调试、培训且验收合格之日起30日内，采购人向中标人支付合同金额的65%,运行6个月后支付合同金额的30%，剩余的5%合同金额在质保期满后无息支付。

2.乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

- 六、售后服务

1.质保期为验收合格后  年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后 小时内响应到场，  小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费

用；如货物经乙方  次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。

2.乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

1.甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之XXX的违约金；

（2）甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之XXX/天的违约金；逾期付款超过XXX天的，乙方有权终止合同；

（3）甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2.乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之XXX的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之XXX/天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之XXX的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在XXX天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之

XXX的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之XXX向甲方支付违约金。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法

1.因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.如发生纠纷，双方应协商解决。协商不成，可申请甲方所在地法院诉讼解决。

九、其他

1.如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2.本合同双方应加盖骑缝章。

3.本合同一式五份，自双方审核、签章后生效。甲方四份，乙方一份。

甲方：（盖单位公章）   		    乙方：（盖单位公章）

法定代表人（授权代表）：       法定代表人（授权代表）：

地址：                        地址：

开户银行：                    开户银行：

账号：                        账号：

电话：                        电话：

签约日期：XX年XX月XX日 		签约日期：XX年XX月XX日