凉山州中西医结合医院除颤仪等一批设备

采购项目
竞争性谈判文件
           招 标 人：凉山州中西医结合医院
2025年 10月 28 日

[image: image1.emf]-0-

凉山州中西医结合医院 拟发稿件

签发人：会签： 拟稿：

核稿：

是否涉密

是



否



审查人：

文号：凉中西医

〔2022〕 号

凉山州中西医结合医院

消融电极等耗材竞争性谈判采购项目

竞争性谈判采购文件

招 标 人：凉山州中西医结合医院

2022年 2月 24 日

               

谈判邀请函
我单位拟对凉山州中西医结合医院除颤仪等一批设备进行竞争性谈判方式采购，兹邀请符合本次采购要求的潜在的供货商参加。
一、项目名称
凉山州中西医结合医院除颤仪等一批设备竞争性谈判采购项目
二、竞争性谈判采购文件的领取
1.领取时间：2025年 10月28日至招标前
2.领取方式： 自行在医院官网或QQ群（374565890）下载         
三、竞争性谈判采购申请人递交竞标文件截止时间及份数
2025年 11 月 3 日 14：30（北京时间）提交竞争性谈判采购文件壹份。
竞争性谈判采购申请文件必须在采购截止时间前送达采购地点。逾期送达和标注不符合文件规定的采购申请文件恕不接受。本次竞争性谈判采购不接受邮寄的采购申请文件。
四、竞争性谈判采购地点
西昌市河东大道二段60号凉山州中西医结合医院新院区十楼会议室 。
五、竞争性谈判采购时间
2025年 11月6日15:00（北京时间）。
六、联系方式
谈判采购人：凉山州中西医结合医院
地  址：西昌市河东大道二段60号
联系人： 孔老师      
电  话： 18009015080     
凉山州中西医结合医院（业主）
                                       2025年 10月28日
竞争性谈判采购申请人须知
一、采购项目名称及总体预算
本项目名称：凉山州中西医结合医院除颤仪等一批设备竞争性谈判采购项目。
二、采购项目内容和服务要求
（一）采购主要内容
设备报价单
	包号
	设施
名称
	质量要求
	数量
	生产厂家
	产品规格型号
	单价

	1
	除颤仪
	控制单价2.8万元。参数附后。
	1
	
	
	

	
	超声透药治疗仪
	控制单价0.3万元。参数附后。
	5
	
	
	

	
	呼出气一氧化氮检测仪
	控制单价0.3万元。参数附后。
	1
	
	
	

	
	合计总价
	4.6万元
	7
	
	
	


一、除颤仪产品参数如下:

1.▲彩色TFT显示屏≥8.4英寸, 分辨率800×600，最多可显示5通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

2.具备手动除颤、心电监护、自动体外除颤AED功能。除颤具备自动阻抗补偿功能。

3.▲同步除颤和手动除颤中，能量分25档以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J。

4.支持AED除颤功能，电击能量：100～360J。

5.▲具有旋钮式能量选择，可快速选择12档位能量，可调节4种模式。

6.体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。成人、小儿一体化电极板。

7.病人阻抗范围：体外除颤：20~250Ω；体内除颤：15-250Ω。

8.具有≥26种心律失常分析。

9.除颤充电迅速，充电至200J<5s，充电至360J<8s。

10.标配1块电池可支持360J除颤210次以上。电池体上带有五段LED 电池电量指示装置，用于快速评估电池电量。

11.具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。

12.主机具备录音功能，最大支持≥240min录音存储。关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）、屏幕、按键检测。
13.体外除颤监护仪配置80mm记录仪，实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择。

14.符合欧盟救护车标准EN1789:2007，防护等级IP44。

二、超声透药治疗仪参数如下:

输出通道:2通道。
中频工作频率:1250-4000Hz 士 10%。
低频调制频率:1~150Hz。
电流极限值(rm.s):小于100mA。
最大幅值:不大于95V。
调制输出波形:正弦波。
波形重复频率:0~13ms自动调节。
负载阻抗:500Q。
电极尺寸:1-120cm2。
电极电流密度:不超过2mA/cm。
输出强度调节:00-99共100级步进调节。
热度功能(适用时):0~5级可调。
定时时间:任意预制01-30分钟。
工作电源:AC220V,50HZ。
主机保险:T2AL250V。
输入功率:100VA。
电极电流密度：不超过2mA/cm。
输出强度调节：00-99共100步进调节。
热度功能（适用时）：0-5级可调。
定时时间：任意预制1-30分钟。
工作电源：AC220V,50HZ。
主机保险：T2AL250V。
输入功率：100VA。
运行模式:连续运行。
超声输出声工作频率:1MHZ10%。
超声换能器电极参数: a)额定输出功率:300mW士20%b)有效辐射面积:12.56cm2 士20%   c)波束不均匀性系数RBN:小于8.0d)有效声强:不超过3W/cm2。
当仪器有两个或两个以上的通道时，上述参数适用于每个通道。

三、一氧化氮分析系统参数如下:

1 一氧化氮分析系统。
1.1 适用范围: 用于检测呼出气一氧化氮浓度。
1.2 应用背景：上呼吸道与下呼吸道(大、小气道及肺泡)的感染、过敏及炎症的诊疗，适用于支气管哮喘、 慢性咳嗽、慢性阻塞性肺疾病和其它呼吸道炎症以及原发性纤毛运动障碍等疾病，还可用于社区支气管哮 喘和慢性阻塞性肺疾病等气道疾病的流行病学研究以及体检中心过敏性气道炎症相关疾病的筛查。 
2 一氧化氮分析系统参数及性能：
2.1 呼气流速监测：实时监测患者呼气流量。 
2.2 检测范围：0～3800ppb。 
2.3 采样要求：先呼出体内气体，然后通过仪器内置 NO 过滤器吸气、之后进行呼气采样。 
2.4 呼气压力：> 5cmH20。 
2.5 呼气时间：4-10 秒。 
2.6 呼气流速：10ml/s、50ml/s、200ml/s，可分段测试上气道及下气道支气管与肺泡 NO 浓度。
★2.7 测定部位及参数：上呼吸道（鼻部一氧化氮浓度测定 FnNO）；下呼吸道（大气道 FeNO、小气道 CaNO）。 
2.8 检测方式：1）在线口呼直接采样；2）离线气袋采样（含潮气采集）；3）鼻呼直接采样；不同部位一 氧化氮浓度可单侧亦可联合测试，同一患者双联测或三联测只消耗一次检测单元次数。 
2.9 分析时间：< 60s。 
2.10 质量控制： 
1）仪器具开机校准提示，具有仪器自校准、标准气校准、零点气校准等三种检验方式。 
2）具压力传感器校准，保证不同海拔地区设备的准确使用。 
3）自动监控并提示分析过程，确保分析的准确性与重复性。 
4）当测定过程中出现呼气压力过低或过高、吸气超时、呼气超时等错误操作时，系统主机可自动停止测定并提示错误信息。 
2.11 检测下限：0ppb。 
2.12 分标率：1ppb。
2.13 准确性（与标准配气的比较）：当测定值＜50ppb 时，误差±3ppb；当测定值≥50ppb 时，误差±10%。 
2.14 重复性：检测单元测量重复性误差不超出±10%。 
2.15 稳定性：测量间隔在 3 小时内的相对漂移即浓度变化率＜±10％；2.16 电气安全：检测单元电气安全应符合 GB 9706.1-2007 的要求。 
2.17 电磁兼容：一氧化氮检测单元电磁兼容性应符合 YY 0505-2012 的要求。 
2.18 精准采集气体功能：精准采集炎症部位呼气 6 秒后气体分析（可控的采样分析技术，避免外部干扰，重复性好）。 
★2.19 一氧化氮双重过滤功能：系统具备过滤外源性一氧化氮装置，及呼气手柄一氧化氮过滤设计，从而保证测量结果准确性。 
2.20 湿度交换设计：设备内部具有进口湿度交换管，可保证 20-80%RH 环境下，设备测量结果的准确及稳定性。 
★2.21 打印功能：1）设备内嵌打印机，支持本机即刻打印测试结果。 
2）支持外接打印机打印，适合批量检测报告打印。 
2.22 备用电源：分析系统采用锂电池作为备用电源，在断电情况下可维持设备工作时间不低于 5-6 小时。 
2.23 双重检测模块设计：预留两个检测单元模块，可实现两种电化学方法呼出气的同时检测。 
2.24 显示方式：十寸超大电容触摸显示屏，可独立检测，也可以连接电脑检测，临床使用场景多样化。 
★3.控制型软件功能 
3.1 信息自动读取功能：主机能够自动读取用户身份证信息，信息录入一部完成。 
3.2 语音提示功能：分析系统测试过程中具有语音提示功能，检测更加流程化、标准化。 
3.3 模拟检测功能：用户可通过模拟检测模式进行呼气训练，适用于儿童、老年等理解能力较差者。 
3.4 报告功能：数据管理软件可自动生成报告,并可查询调取历史数据，出具历史数据报告。 
★3.5 操作系统功能：1）内置操作系统支持创建、录入医生信息，后续可直接选择无需录入。
2）可创建、录入、编辑患者基本信息，可提供患者管理与历史数据查询功能，便于患者管理、复诊及回访。 
3）报告模板支持定制，数据软件可自动生成报告，具有历史查询及历史数据一键打印，适合基层慢病管理及体检筛查回访。 
3.6 系统自检功能：开机时可对主机、检测器、电脑的连接及运行状态进行自检。 
3.7 数据存储、导出功能：可存储 500 万个检测数据并具备数据导出及备份功能（可随时查询患者历史数据）。 
3.8 单机软件升级：终身免费软件版本升级。 
3.9 具备演示功能：视觉激励软件具备演示功能。 
4.工作条件：环境温度：-10℃～＋40℃。 
相对湿度：≤80％；大气压力：70～106kPa。
电源电压：dc3.3V。
技术标准：

1）符合 2005 年欧美 ATS/ERS 呼出气一氧化氮测定技术标准指南。 
2）符合 2007 年美国 FDA 呼出气一氧化氮测定产品注册指南。 
6.有效期：一氧化氮分析系统主机5年。 
7. NMPA 认证: 主机系统及耗材均获得 NMPA 二类医疗器械认证。
8.售后服务 
8.1 技术服务团队：具备专业的维修和技术服务团队，定期对各区域售后服务人员进行专业化培训，方便服务用户。 
8.2 整机质保：免费保修≥1 年，终身维修。 
8.3 售后响应：2 小时作出响应，24 小时排除故障，设备维修期间可提供备用机，不影响临床应用。 
8.4 售后技术培训：提供操作培训及维修培训，免费培训维修技术人员，要求达到能排除常见故障。
控制总价为：4.6万元。
三、竞争性谈判投标人资格要求
1、有效的营业执照；
2、医疗器械经营许可证及供货产品相关资质；
3、投标公司法人对销售代表的签名授权书（需含联系电话）；
4、被授权人身份证复印件；
5、投标产品的技术白皮书或彩页；
6、报名公司需提供承诺书（自行填写），承诺交来的所有资质，皆真实有效。提供虚假资料者取消报名资格；
7、纳税证明或社保证明；
8、不接受联合体投标。
四、付款方式

该设备器械安装、验收正常运行后，甲方一月之内付总价款的60%即：人民币大写__元整，即RMB¥__元。正常运行三个月后的一周内付总价款的35%即：人民币大写___元整，即RMB¥__元。剩余总价款的5%即：人民币大写_元整，即RMB¥__元，在设备正常运行质保期满后的一周内一次性付清。
五、报价要求
1、本次竞争性谈判采购报价为包干价。
2、满足参数后单价最低者中选。
3、供货商满足三家方可进行谈判。
4、本次竞争性采购最高限价：4.6万元。
六、竞争性谈判申请文件的组成
1、有效的营业执照;
2、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证、生产厂家等有效证件；
3、投标公司法人对销售代表的签名授权书（需含联系电话）；
4、被授权人身份证复印件；
5、设备报价单（含报价明细及总价）
6、售后服务；
7、提供产品彩页或产品技术白皮书；
8、报名公司需提供承诺书（自行填写），承诺交来的所有资质，皆真实有效。提供虚假资料者取消报名资格；
9、竞争性谈判采购申请函；
10、采购项目技术主要条款响应偏离表。   
七、评选标准
价格最低的供货商中选。
八、合同签订
1、招标人应在谈判采购结束后1日内，公示结果，无异议后向中选人发书面中选通知书。中选人应在收到书面中选通知后24小时内向招标人书面确认。
2、中选人应在收到书面中选通知书后3个工作日内与招标人签订合同。
3、若本次中选候选人放弃中选资格或未在规定时间内签订合同，则本次谈判失败，由招标人重新开展采购项目。
评审报告
凉山州中西医结合医院除颤仪等一批设备竞争性谈判采购项目
商家报名登记表
	序号
	公司名称
	联系人
	联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	


（一）、项目业主代表及评审专家签到名单
	签 名
	职务或职称
	电 话

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


（二）、现场监督人员签到名单
	签名
	职务
	电话

	
	
	

	
	
	


（三）、竞争性谈判采购项目申请人签到名单
	单位
	签名
	电话
	是否密封

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


三、竞争性谈判采购申请文件基本格式
                （项目名称）
竞争性谈判采购申请文件
竞争性谈判采购项目申请人：             （盖章）                    
法定代表人或授权委托人:         (签字)                     
日    期：         年    月    日
目  录
1、竞争性谈判采购申请函
2、法定代表人身份证明
3、法定代表人授权委托书
4、各类承诺函（含售后服务承诺函） 
5、资格证明文件
6、产品价格表
7、采购项目技术主要条款响应偏离表
8、产品彩页或产品白皮书
1、申请函：
竞争性谈判采购申请函
致：（招标人名称）
我方已仔细研究了      （项目名称）        竞争性谈判采购邀请函的全部内容，在完全理解并严格遵守邀请函的各项规定和要求的前提下，自愿参加本次竞争性谈判采购活动。 
如我方中选，我方承诺：
1、我方愿意完全按照竞争性谈判采购邀请函及中选价格签订正式合同，并按合同约定实施及后期服务工作。
2、签订正式合同后，除不可抗力外，合同履行期间不更换项目负责人。
3、我单位设备报价为：
	包号
	名称
	数量
	生产厂家
	产品规格型号
	注册证号

	
	
	
	
	
	


竞争性谈判采购申请人：                （盖单位章）
法定代表人或委托代理人(签字)：                   
          申请人地址：                                                                                                  
日  期:       年       月       日
2、法定代表人身份证明
竞争性谈判采购申请人名称：                                   
 单位性质： 
                             

         
地址：                                                   
成立时间：        年     月     日
经营期限：          
姓名：             系                                   （竞争性谈判采购申请人名称）的法定代表人（职务：                  电话              ）。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件
                  竞争性谈判采购申请人名称（公章）：                    
日   期：     年   月   日
3、法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
致：（招标人名称）
本授权书宣告：                        （申请人全称）的  （职务）     （姓名）合法地代表我单位，授权            （申请人全称）的              （职务）      （姓名）为我单位委托代理人，该委托代理人有权在     的竞争性谈判采购活动中，以我单位的名义进行报价、签署相关申请文件、与招标人（或业主）协商、签订合同协议以及执行一切与此有关的事项。
被授权代理人无转委托权，特此委托。
申  请  人：                         （盖章）                   
法定代表人 (签字)：            
委托代理人（签字）：                    
                        日  期:      年     月        日
4、资 格 证 明 文 件
供应商必须按竞争性谈判采购文件中的要求提交相关证明文件，并作为其响应文件的一部分，以证明其有资格参加竞争性谈判采购和成交后有履行合同的能力。
 一、供应商应当提供的资格及其他类似效力的要求的相关证明材料
（一）资格要求
（1）独立法人机构提供下述证明材料：
营业执照副本复印件（注：①在有效期内；②具有独立法人资格；）、组织机构代码证副本复印件（注：①在有效期内）】或工商部门新颁发的营业执照复印件（有效期内）。
（2）其他组织或自然人提供具有承担民事责任的能力的证明材料复印件（提供承诺函原件）；
（二）其他类似效力要求相关证明材料：
（1）法定代表人身份证复印件或护照复印件［注：①法定代表人身份证复印件（在有效期内、两面均应复印）或护照复印件（法定代表人为外籍人士的，按此提供）；②复印件加盖公章]。
（2）授权代表身份证复印件（身份证两面均应复印）（注：①在有效期内；②复印件加盖公章；③由供应商法定代表人签署所有响应文件并参加竞争性磋商采购的，则可不提供）。
（3）法人授权书原件（注：①非法定代表人签署所有响应文件并参加响应的适用；②非独立法人机构提供相应的有授权资格的负责人授权书原件；③其签字或加盖法定代表人私人印章须与其相对应的身份证明文件[身份证复印件或护照复印件（外籍人士适用）]上姓名一致。）。
（4）证明所递交的资料均真实有效，如有虚假，退出本次招标项目。
采购项目技术主要条款响应偏离表
项目名称：
	序号
	采购文件条目号
	采购文件条款
	响应文件条款
	响应/偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：以上复印件需盖供应商公章
五、竞争性谈判采购中选通知书
竞争性谈判采购中选通知书

（ 中选竞争性谈判采购申请人名称）：
经  2025  年   月   日在 凉山州中西医结合医院新院区会议室举行的×××××××××××竞争性谈判采购项目中，您公司以          元中选，请您公司按照项目及我方竞争性谈判采购方案相关规定，在3个工作日内与凉山州中西医结合医院签订项目合同书，并做好前期工作，尽快进场组织审查工作。
特此通知。

年
月 
日
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Toc281574833]  凉山州中西医结合医院          拟发稿件



		签发人：

		会签：

		拟稿：



		

		

		核稿：



		是否涉密

是 否  

		审查人：

		



		

		

		文号：凉中西医〔2022〕 号                





凉山州中西医结合医院

消融电极等耗材竞争性谈判采购项目





竞争性谈判采购文件









招 标 人：凉山州中西医结合医院

2022年 2月 24 日









[bookmark: _GoBack]采购邀请函

我单位拟对凉山州中西医结合医院消融电极等耗材进行竞争性谈判采购，兹邀请符合本次竞争性谈判采购要求的潜在的供货商参加。

一、项目名称

凉山州中西医结合医院消融电极等耗材竞争性谈判采购项目

二、比选采购文件的领取

1.领取时间：2022年 2月28日至招标前

2.领取方式： 自行在医院官网或QQ群（374565890）下载           

三、竞争性谈判采购申请人递交竞标文件截止时间及份数

2022年 3 月 2 日 9：00（北京时间）提交竞争性谈判采购文件壹份。

竞争性谈判采购申请文件必须在竞争性谈判采购截止时间前送达竞争性谈判采购地点。逾期送达和标注不符合竞争性谈判采购文件规定的竞争性谈判采购申请文件恕不接受。本次竞争性谈判采购不接受邮寄的竞争性谈判采购申请文件。

四、竞争性谈判采购地点

西昌市河东大道二段60号凉山州中西医结合医院新院区十楼会议室 。

五、竞争性谈判采购时间

2022年 3月2 日14:30（北京时间）。

六、联系方式

竞争性谈判采购人：凉山州中西医结合医院

地  址：西昌市河东大道二段60号

联系人： 范老师      

电  话： 18282888865     



凉山州中西医结合医院（业主）

                                       2022年 2月 24日





竞争性谈判采购申请人须知

一、采购项目名称及总体预算

本项目名称：凉山州中西医结合医院消融电极等耗材竞争性谈判采购项目。

二、采购项目内容和服务要求

（一）采购主要内容

耗材报价单

		包号

		设备

名称

		质量要求

		生产厂家

		产品规格型号

		单价

		挂网流水号



		1

		消融电极

		控制单价200元。参数附后。

		

		

		

		





中标后若无上级主管部门政策改变，耗材供货期为一年。

消融电极产品参数如下:

    ✮1.按键控制（包含刀头可伸缩）：由金属电极、绝缘层、刀头、手柄（带指掀开关或不带指掀开关）、插头组成。涂层，可在55mm-155mm或40mm-140mm之间自由伸缩。适用于非内窥镜外科手术中，与高频/射频手术设消融、凝血、刮爬、剥离。

2.刀头材质：0铬钢。

3.刀头形状：扁头。

4.刀柄材质：医用PE材料。

5.电线长度：2.5米，采用双层密闭包裹绝缘。

6.刀头涂层：Ws2，刀头不粘连，刀头具备精细化切割能力。

7.产品兼容性：国际电工协会统一标准，可兼容各类国产进口高频电刀主机。

8.临床适用范围：适用于各种外科手术中对组织的切割及凝血。

控制价为：220元

三、比选投标人资格要求

1、有效的营业执照；

2、医疗器械经营许可证及供货产品相关资质；

3、投标公司法人对销售代表的签名授权书（需含联系电话）；

4、被授权人身份证复印件；

5、投标产品的技术白皮书或彩页；

6、报名公司需提供承诺书（自行填写），承诺交来的所有资质，皆真实有效。提供虚假资料者取消报名资格；

7、不接受联合体投标。

四、付款方式

1．乙方承诺遵守国家和四川省相关物价政策并严格执行与甲方承诺的比选或竞争性谈判的结果，乙方承诺给甲方的供货价格不高于同地区、同级医院平均价，高出部份甲方有权拒付；由于乙方提供产品价格有误而造成的后果全部由乙方负责；由于国家物价政策调整而造成的损失由乙方负责。

2．甲方针对同一个质量层次的产品可以在签订该合同的多个供货商之间进行竞价采购，有权将产品计划发给性价比更好的供货商配送。

3．甲方库管在乙方所供产品使用后（产品无质量问题、且证照及发票等手续齐全、无其他纠纷）30天内将发票交至甲方财务科，由财务科按规定付款。 

五、报价要求

1、本次比选采购报价为包干价。

2、满足核心参数后单价最低者中选。

3、招标现场需提供样品。

4、本次竞争性采购最高限价：220元

		耗材名称

		规格型号

		生产厂家

		挂网流水号

		单价



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





六、比选申请文件的组成

1、有效的营业执照;

2、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证、生产厂家等有效证件；

3、投标公司法人对销售代表的签名授权书（需含联系电话）；

4、被授权人身份证复印件；

5、设备报价单（含报价明细及总价）；

6、售后服务；

7、提供产品彩页或产品技术白皮书；

8、报名公司需提供承诺书（自行填写），承诺交来的所有资质，皆真实有效。提供虚假资料者取消报名资格；

9、竞争性谈判采购申请函；

10、采购项目技术主要条款响应偏离表。   

七、评选标准

价格最低的供货商中选。

八、合同签订

1、招标人应在比选采购结束后1日内，公示结果，无异议后向中选人发书面中选通知书。中选人应在收到书面中选通知后24小时内向招标人书面确认。

2、中选人应在收到书面中选通知书后3个工作日内与招标人签订合同。

3、若本次中选候选人放弃中选资格或未在规定时间内签订合同，则本次比选失败，由招标人重新开展采购项目。



评审报告

凉山州中西医结合医院消融电极等耗材竞争性谈判采购项目

商家报名登记表

		序号

		公司名称

		联系人

		联系电话



		

		

		

		



		

		

		

		





（一）、项目业主代表及评审专家签到名单

		签 名

		职务或职称

		电 话



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		





（二）、现场监督人员签到名单

		签名

		职务

		电话



		

		

		



		

		

		





（三）、竞争性谈判采购项目申请人签到名单

		单位

		签名

		电话

		是否密封



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		







三、竞争性谈判采购申请文件基本格式



                （项目名称）





竞争性谈判采购申请文件









竞争性谈判采购项目申请人：             （盖章）                    

法定代表人或授权委托人:         (签字)                     

日    期：         年    月    日







目  录



1、竞争性谈判采购申请函

2、法定代表人身份证明

3、法定代表人授权委托书

4、各类承诺函（含售后服务承诺函） 

5、资格证明文件

6、产品价格表

7、采购项目技术主要条款响应偏离表

8、产品彩页或产品白皮书




1、申请函：

竞争性谈判采购申请函



致：（招标人名称）

我方已仔细研究了      （项目名称）        竞争性谈判采购邀请函的全部内容，在完全理解并严格遵守邀请函的各项规定和要求的前提下，自愿参加本次竞争性谈判采购活动。 

如我方中选，我方承诺：

1、我方愿意完全按照竞争性谈判采购邀请函及中选价格签订正式合同，并按合同约定实施及后期服务工作。

2、签订正式合同后，除不可抗力外，合同履行期间不更换项目负责人。

3、我单位耗材报价为：



		包号

		耗材名称

		数量

		生产厂家

		产品规格型号

		注册证号

		单人份价格（元）



		

		

		

		

		

		

		









竞争性谈判采购申请人：                （盖单位章）

法定代表人或委托代理人(签字)：                   

          申请人地址：                                                                                                  

日  期:       年       月       日



2、法定代表人身份证明





竞争性谈判采购申请人名称：                                   

 单位性质： 	                             		         

地址：                                                   

成立时间：        年     月     日

经营期限：          

姓名：             系                                   （竞争性谈判购申请人名称）的法定代表人（职务：                  电话              ）。



特此证明。

附：法定代表人身份证复印件





                  竞争性谈判采购申请人名称（公章）：                    



日   期：     年   月   日




3、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书



致：（招标人名称）

本授权书宣告：                        （申请人全称）的  （职务）     （姓名）合法地代表我单位，授权            （申请人全称）的              （职务）      （姓名）为我单位委托代理人，该委托代理人有权在     的比选采购活动中，以我单位的名义进行报价、签署相关申请文件、与招标人（或业主）协商、签订合同协议以及执行一切与此有关的事项。

被授权代理人无转委托权，特此委托。



申  请  人：                         （盖章）                   

法定代表人 (签字)：            

委托代理人（签字）：                    



                        日  期:      年     月        日



















[bookmark: _Toc13757][bookmark: _Toc19998]


4、资 格 证 明 文 件



供应商必须按竞争性谈判采购文件中的要求提交相关证明文件，并作为其响应文件的一部分，以证明其有资格参加竞争性谈判采购和成交后有履行合同的能力。

 一、供应商应当提供的资格及其他类似效力的要求的相关证明材料

[bookmark: _Toc320624218][bookmark: _Toc320624224][bookmark: _Toc320624220][bookmark: _Toc320624214][bookmark: _Toc320624212][bookmark: _Toc320624222][bookmark: _Toc320624216][bookmark: _Toc320624223][bookmark: _Toc320624213][bookmark: _Toc320624221][bookmark: _Toc320624219][bookmark: _Toc320624215][bookmark: _Toc320624217]（一）资格要求

（1）独立法人机构提供下述证明材料：

营业执照副本复印件（注：①在有效期内；②具有独立法人资格；）、组织机构代码证副本复印件（注：①在有效期内）】或工商部门新颁发的营业执照复印件（有效期内）。

（2）其他组织或自然人提供具有承担民事责任的能力的证明材料复印件（提供承诺函原件）；

（二）其他类似效力要求相关证明材料：

（1）法定代表人身份证复印件或护照复印件［注：①法定代表人身份证复印件（在有效期内、两面均应复印）或护照复印件（法定代表人为外籍人士的，按此提供）；②复印件加盖公章]。

（2）授权代表身份证复印件（身份证两面均应复印）（注：①在有效期内；②复印件加盖公章；③由供应商法定代表人签署所有响应文件并参加竞争性磋商采购的，则可不提供）。

（3）法人授权书原件（注：①非法定代表人签署所有响应文件并参加响应的适用；②非独立法人机构提供相应的有授权资格的负责人授权书原件；③其签字或加盖法定代表人私人印章须与其相对应的身份证明文件[身份证复印件或护照复印件（外籍人士适用）]上姓名一致。）。

（4）证明所递交的资料均真实有效，如有虚假，退出本次招标项目。



4、 采购项目技术主要条款响应偏离表

项目名称：

		序号

		采购文件条目号

		采购文件条款

		响应文件条款

		响应/偏离



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		









注：以上复印件需盖供应商公章



五、竞争性谈判采购中选通知书



竞争性谈判采购中选通知书





	（ 中选竞争性谈判采购申请人名称）：

经  2022  年   月   日在 凉山州中西医结合医院新院区会议室举行的凉山州中西医结合医院消融电极等竞争性谈判采购项目中，您公司以          元中选，请您公司按照项目及我方比选采购方案相关规定，在3个工作日内与凉山州中西医结合医院签订项目合同书，并做好前期工作，尽快进场组织审查工作。

特此通知。





	年	月 	日

- 0 -



- 1 -



oleObject1.bin




